투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한국환경관리공단(온실가스목표팀)
(경유)
제목	슬러지 건조시설 증설에 따른 에너지사용량 제출

우리 중랑물재생센터‘13년 하수슬러지 건조시설 증설(100톤/일)에 따른 소화가스 사용(LNG 환산량)량을 아래와 같이 제출합니다.

가. 건   명 :‘13년 건조시설 에너지 사용현황 제출

나. 건조시설 용량 : 300톤/일

- 기존 건조기 용량 : 200톤/일 (2002. 7.25일 설치)

- 증설 건조기 용량 : 100톤/일 (2013. 2.22일 준공)

다. ‘13년 건조기 증설분 가동일수 : 312일

라. 에너지 사용현황

년 도	슬러지 건조량 (㎥/년)	소화가스 사용량	비고
2012년	69,079	10,970,616
2013년	95,862	14,587,616
증감량	26,783	3,617,000 (LNG 환산량: 1,782,786㎥/yr)

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	04/29 박명우
협조자
시행	슬러지재활용과-1350	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	대시민공개