문서번호	시설개선과-1879
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
오상호		신동호	04/29 박준양
협 조	운영기획과장			김창대
	주무관			박관현
	주무관			지양수
	주무관			이영교
	주무관			우인식

2014년 여름철 풍수해 대책보고

2014. 4

체육시설관리사업소

2014년 여름철 풍수해 대책보고

2014년 우기를 대비하여 예상되는 풍수해로부터 각종 시설물을 보호하고, 재해발생시 피해복구를 효율적으로 수행하여 이용시민의 안전과 편익제공에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 시 설 현 황

□ 부지면적 - 총 402,816㎡

◦ 서울종합운동장 :  402,816 ㎡ (121,851평)

□ 운동장별 시설 현황

< 잠실종합운동장 >

시 설 명	경기장면적(㎡)	건축연면적(㎡)	좌석수(석)	수용인원(명)	건립연도
주경기장	75,469	111,792	69,950	100,000	‘84.9
보조경기장	20,900	2,057	2,159	4,000	‘84.9
야 구 장 (위탁시설)	26,331	45,312	24,427	26,000	‘82.7
체 육 관	7,098	26,096	12,478	20,000	‘79.4
제1수영장	8,073	22,479	4,528	8,000	‘80.12
제2수영장	2,664	4,536	250	400	‘71.3

Ⅱ. 풍수해대책 세부 시행 계획

□ 추 진 일 정

◦ 재 해 대 책 기 간 : 2014. 5.15 ～ 10.15

□ 사전 준비 사항

< 하수시설물 현황 사전점검 >

시 설 명		계	잠 실	비 고
하수관거	∮300~1200mm	11,500m	11,500m
우수맨홀(개소)	대 상 (각경기장 및 도로)	241개소	241개소
빗물받이(개소)	대 상	429개소	429개소
횡단배수구(m)	대 상	2,680m	2,680m

< 우기대비 시설물 정비계획 >

▶ 서울종합운동장내 빗물받이 청소 및 준설조치

- 기간 : 2014.4.15.~5.15

- 작업내용 : 도로 및 체육공원내 빗물받이 및 횡단하수거 퇴적토 및 낙엽등                제거

- 작업방법 : 각 경기장 관리장은 공무직을 동원하여 담당 경기장 주변(중앙                 로 포함) 빗물받이를 준설

□ 운동장별 배수계획

< 잠실종합운동장 >

- 동측지역(실내체육관,체육공원,수영장) : 동측도로(잠실1단지앞) →

백제고분로 → 아시아선수촌 아파트앞도로 → 잠실 제1배수지

- 서측지역(주경기장, 보조구장, 야구장) : 서측도로(탄천옆도로) →

정신여고앞 → 우성아파트앞도로 → 잠실 제1배수지

□ 재해대책반 운영

◦ 평 상 시 : 일반근무체제(야간 : 당직근무자)

- 예방단계 : 상황유지 및 예방활동 필요시

◦ 비 상 시

- 1단계(준비단계) : 재해대책본부운영, 직원 1/4 근무

․ 호우주의보 발령시 - 시간당 20㎜이상, 일 80㎜이상 강우

․ 폭풍주의보 발령시

- 2단계(경계단계) : 재해대책본부운영, 직원 1/2 근무

․ 호우경보 발령시 - 일 150㎜이상 강우

․ 홍수주의보(인도교 수위 8.5m 도달시)

․ 태풍주의보․폭풍경보 발령시

- 3단계(비상단계) : 재해대책본부운영, 전직원 근무

․ 홍수경보(인도교 수위 10.5m 도달시)

․ 태풍경보 발령시

□ 단계별 근무체제

◦ 상황근무 기준

- 평시 상황발생시 본부 요원(건축팀)이 대책본부 운영은 하되(근무시간), 야간 및 공휴일에는 당직자로 대체한다.

(총괄 : 당직책임자, 각경기장 당직자 및 실별 당직자)

- 기능별 실무반장은 필요시 소속 반원을 효과적으로 관장한다.

- 본부장은 막대한 재해가 예상되거나 발생되었을시에는 전직원 비상근무를 발령하고 임무 부여한다.

- 단계별 비상발령시 상황실을 운영하고, 상황실은 회의실에 설치한다.

◦ 단계별 근무요령

구 분	근무인원	조치사항
평 시 (예방체제)	수방담당 직원 교대근무	- 예방활동 필요시 - 기상정보 전파 및 태풍 동향파악 - 비상연락망 및 재난상황 연락체계도 숙지 - 1단계 조치사항 준비
1단계 (준비체제)	재해대책본부운영 직원 1/4 근무	- 수해 위험물 제거 - 각 운동장 안전조치 - 수방자재 점검 및 기동력 확보 - 2단계 조치사항 준비
2단계 (경계체제)	재해대책본부운영 직원 1/2 근무	- 각종 피해사항 및 조치사항 보고 - 수해발생시 보유장비 및 인원 신속 동원 - 운동장 주변 하수도 및 맨홀 점검 - 3단계 조치사항 준비
3단계 (비상체제)	재해대책본부운영 전직원 근무	- 본부장 지시에 의거 비상발령 - 방호 활동 - 피해상황 작성 - 복구계획안 작성

※ 단계별 비상발령

- 서울시 재해대책본부의 비상소집명령에 따라 비상소집 발령(당직실)

- 각 부서별 단계별 근무인원 편성 및 비상연락체계 정비

□ 기능별 임무

◦ 상 황 반

- 재해대책본부 지휘

- 유관기관 협조체제 유지(소방서, 경찰서, 한전, 도시가스등)

- 피해상황 조치 및 관련 상황보고(기록유지)

◦ 행 정 반

- 본부조직 운영 및 관리

- 근무자 명령, 복무감독

- 행사중 집중호우로 인한 관람객 대피

- 수해복구자재 동원

◦ 예방점검반

- 각 시설물 순찰 및 점검

- 재해 위험요인 사전제거 및 안전조치

◦ 복 구 반

- 재해발생시 응급복구

- 재해복구자재 및 장비 지원

□ 수방자재 확보 현황

운동장 자재명	계	잠 실	비 고
수중펌프	16	16	목동운동장, 효창운동장, 구의야구장, 신월야구장 4개 운동장에 대하여는 각 운동장 자체계획에 의거 수방자재확보 ※ 모래주머니 부족시 송파구청 협조지원
엔진펌프	5	5
모래주머니	500	500
비 닐	3	3
삽	50	50
리 어 카	3	3
트 랙 터	4	4
경 운 기	1	1

※ 양수기(수중, 엔진펌프) 별표 1 참조

재해대책본부 편성

								본 부 장
								소 장
																		보 좌 관
																		운영기획과장
								통 제 관
								시설개선과장
																		담 당
																		건 축 반 장
상 황 반				행 정 반												예 방 점 검 반						복 구 반
반 장 조경반장				반 장 경영기획팀장												반 장 대관운영반장						반 장 시설총괄반장
건축반 조경반				경영 기획팀 재무관리반												대관운영반 홍보마켓팅반생활체육반						시설총괄반 설비반 통합사무실 주차관리실 올림픽전시관 주경기장 보조경기장 실내체육관
7				16												11						55

※ 상황실 근무는 반별 1명씩 교대 근무

※ 잠실야구장은 관리본부 자체수방계획에 의거 편성운영

유관기관 비상연락망

한강홍수통제소 590-9999			서울시재해대책본부
2133-3863 fax:2133-1044
기상청 2181-0900		체육시설관리사업소 재해대책본부		장충체육관 2236-4197
수서경찰서(경비과) 2155-9050	주간 : 2240-8814～5 야간 : 2240-8825 fax : 2240-8777
종합운동장 119안전센터 417-0119					목동빙상장 2649-8454
효창운동장 재해대책본부
동부도로사업소 2040-0350
잠실야구장관리본부 2202-3852
713-1410 fax : 717-0222
송파구청 치수과 2147-3340
제1수영장 2240-8751
강동수도사업소 3146-5000
학생체육관 422-2285
목동사업과 재해대책본부
2640-3841 fax : 2649-7145
코원에너지서비스 (구 대한도시가스) 1599-3366
올림픽공원 410-1114
구의야구공원 재해대책본부
한전 강동지점 480-2251
	3436-2889 fax : 3436-2879
한강관리사업본부 잠실안내센터 417-1348
대한적십자사 서울지사 3705-3705

□ 기타사항

◦ 근무요령

- 별첨2에 의거 『수방대책 상황일지』에 의거 기록 유지

- 재해대책 비상근무 명단

․ 주  간 : 재해대책 본부장

․ 공휴일 및 야간 : 당직책임자

․ 재해대책 담당공무원 지정 - 정 : 지방시설주  사  우인식

- 부 : 지방시설주사보  오상호

※ 각 운동장관리팀(목동사업과, 효창, 구의야구공원)은 자체실정에 맞게 별도

수방계획을 수립하여 추진

(운영기획과에서 각 운동장관리팀에 업무연락으로 지시)

비상대기조 편성현황

□ 평  시 : 건축반  직원 교대근무(건축팀장 우인식, 시설주사보 오상호, 시설주사보

이상욱, 시설주사보 김태욱)

□ 1 단계 : 대책본부 1/4근무(A,B,C,D조 교대근무)

근 무 조	근무자 명단
A 조 (23명)	시설개선과 - 우인식, 안봉환, 황인정, 안현미, 김형남, 인병철, 임윤규 강경호, 김창식, 정동수, 최영환, 나상진 운영1과 - 송재호, 노정운, 김성태, 조정훈, 최숙동, 권기엽, 이승환 이재호, 지태원, 오재식, 홍석찬
B 조 (22명)	시설개선과 - 박관현, 이호연, 안영찬, 오상호, 김민호, 김영찬, 양동주 엄정규, 최필규, 송재근, 최광진, 김무현 운영1과 - 권수식, 최현희, 최시영, 김재규, 이정원, 김혜선, 이종혜 하태식, 김규완, 고명성
C 조 (22명)	시설개선과 - 지양수, 이상욱, 박공성, 김기탁, 김회상, 홍길수, 이찬수 심경식, 김성환, 임종태, 정무철, 송동옥 운영1과 - 김태종, 김선곤, 장정용, 김난희, 이종환, 김명수, 권재순 김창서, 성승영, 김강희
D 조 (22명)	시설개선과 - 이영교, 김태욱, 진종구, 노성민, 조언철, 김종석, 서진수 오경승, 신용수, 권대운, 신숭걸, 김종선 운영1과 - 최웅희, 허장호, 여창엽, 김정현, 방혜진, 이봉수, 차선동 이희명, 서국태, 박준재

□ 2 단계 : 대책본부 1/2근무(A․C조, B․D조 교대근무)

□ 3 단계 : 전직원 근무( A, B, C, D 조 근무)

< 별첨 1 >

양수기(수중 펌프,엔진펌프)보유 현황

기관명	펌프형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호 스		보관장소	비고
							구 경 (mm)	길이 (m)
체육시설 관리사업소	수중펌프	4	0.5	13	0.18	220	50	5	체 육 관
	수중펌프	4	0.5	13	0.18	220	50	〃	주경기장
	수중펌프	4	0.5	10	0.2	220	50	〃	〃
	수중펌프	2	0.5	13	0.18	220	50	〃	수영장
	수중펌프	2	0.5	10	0.2	220	50	〃	〃
	엔진펌프	2	4	32	0.6	휘발유	50	5	주경기장
	엔진펌프	1	5	30	0.97	휘발유	50	5	체육관
	엔진펌프	2	4	32	0.6	휘발유	50	5	수영장
	계	21

< 별첨 2 >

수방대책 상황보고

결재	담 당	팀 장	과 장	소 장

2014    .     .    :    시부터

2014    .     .    :    시까지

1. 근무현황(재해대책    단계)

○ 근무자 - 대책본부(잠실종합운동장)  :        명

목동운동장외  3개소      :        명

계                   :        명

2. 기상상황

강 우 량(m/m)			날 씨		기상특보
전 일	금 일	일 계	오 늘	내 일

3. 주요사항

일 시	현 황	조치사항	비 고

4. 피해사항

5. 특기사항