【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서(4처리장 송풍동 MCC 교체 (재심사 요청))

부분공개(5)

시 행	물재생과-832
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		물재생과장				결재
강신영		전결 04/11 강병수
협 조

건 명	4처리장 송풍동 MCC 교체 (재심사 요청)	요청기관		중랑물재생센터
산출금액	##############
구 매 예정일자	2014. 4. 23
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 중랑물재생센터 물재생과 ․ 작 성 자 : 강 신 영 (전화번호 : 2211-2564)
예산내역	사 업 명		예산과목		예산액(천원)
	중랑물재생센터 수처리유지보수		시설비		3,440,000,000
○ 구매 개요 : MCC 4면 및 Relay PNL 1면 교체 ○ 재심사 요청 사유 : Relay PNL 철거 및 설치시 제어케이블 분리 및 결선이 중요공종이나 계약심사과-5477(2014.3.28.)호로 통보받은 심사결과서에는 해당 노무비가 적용되어 있지 않아 이를 보완적용하여 심사요청
◦ 첨부서류 1. 물품심사요청서 1부. 2. 재심사요청 설계서 및 심사결과서 1부 3. 지침서 1부 4. 도면 1부. 5. 대상설비 현장사진 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 4처리장 송풍동 MCC 교체

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거				산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
								최저단가	금 액
MCC	380V, Relay PNL 포함	면	5	설계서 참조					43,760,000	○
공 급 가 액									43,760,000
부가세									4.376,000
합 계									48,136,000

작성자 : 중랑물재생센터 물재생과           성명  강 신 영 (인)

확인자 : 중랑물재생센터 물재생과장         성명  강 병 수 (인)