	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 수방장비(수중펌프)점검 결과 알림

1. 관련근거

○ 종로구 안전치수과-4961(2014.4.3.)호 “2014년도 수방장비(수중펌프) 점검 계획 알림”

○ 재난대응과-3770(2014.4.4.)호 “2014년도 수방장비(수중펌프)점검 계획 알림”

2. 2014년도 수방대책에 만전을 기하고자 2014년도 수방장비(수중펌프) 점검 결과를 다음과 같이 알려드리니, 철저한 관리를 통하여 유사 시 대비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2014. 4. 25.(금)

나. 점검대상 : 수중펌프(0.5HP) 25대 – 2010, 2012년도 종로구청 지급품

다. 점 검 자 : 종로구청 안전치수과 이현준(☎ 2148-3243)

라. 점검방법 : 점검표에 의한 합동 점검

마. 점검결과 : 불량 3개(세종로, 연건, 신교센터 각 1대)

바. 향후계획 : 5월 중순 경 수리 완료 후 해당 센터 지급

붙  임 : 수방펌프 점검 사진 3매.  끝.

	현장지휘대장
수신자	세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장,구조대장
구조구급팀장	오용규		현장지휘대장	전결 04/30 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-4610	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2(종로1길 28)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		/전송	02-736-3117	/		/	대시민공개