투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	정도관리를 위한 미세먼지(PM-2.5) 자동측정장치 지원계획

1. 대기환경연구과-1150(2014.04.22.)호와 대기환경연구과-1191(2014.04.25)호와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련하여, 국립환경과학원에서 실시하는 등가성 평가(공동 비교측정)를 위해, 우리원에서 운영중인 미세먼지(PM-2.5) 자동측정장치 12대(1차)를 아래와 같이 이송 설치할 계획입니다.

가. 실험일시 : ‘14.4.29~5.24(1차)

나. 장    소 : 국립환경과학원(인천 서구 환경로 42)

다. 이동설치 대상장비 : 미세먼지 자동측정장치 12대(Thermo 본체)

- 송파구, 광진구, 세곡동, 서초구, 강동구, 중구, 강서구, 구로구,

은평구, 성동구 측정소 각 1대, 북한산 측정소 2대

(※ PM 10 헤드 5대 지원)

라. 추진 일정 :

- 환경부, 국립환경과학원 및 지자체 담당자 회의(4.16)

- 미세먼지 자동측정기 정도관리 방안 마련을 위한 회의결과 알림

(국립환경과학원,4.22)

- PM-2.5 자동측정기 정도관리 관련 협조요청(국립환경과학원, 4.25)

- 기후대기과장, 대기환경연구부장, 대기측정관리팀장 및 담당자 회의(4.28)

- 장비 해체 및 설치 이동(4.29~4.30)

- 회수 예정(5.25)

마. 기    타 : 위 장비의 이동설치로 인하여 해당 측정장소의 PM 1 또는 TSP의                          데이터 생산이 일시 중단됨

끝.

주무관	최용석		대기측정관리팀장	정종흡		대기환경연구부장	어수미		서울특별시보건환경연구원장	04/30 정권
협조자	주무관	김흥주
시행	대기환경연구부-2179	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개