함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 4월 4주 아리수통합정보시스템 주간점검 보고

1. 2014년 아리수통합정보시스템 유지보수 추진계획(급수운영과-407호, 2014.1.23.)과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 주전산기 및 운영장비, 응용S/W에 대한 주간 정기점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아   래 -

구 분	장 비 명	점검결과	비 고
주전산기	통합DB서버, 통신서버, SCADA서버,웹서버,스토리지	정상
CCTV 및 화상회의	영상통합운영서버, 화상회의서버, 저장서버	정상
통신장비	라우터, 방화벽	정상
운영장비	NMS W/S 등 17식, 플로터	정상
중앙감시반	DLP CUBE, 통합콘트롤러, WALL 컨트롤러	정상
부대장비	무정전전원장치, 방송설비	정상
응용S/W	생산관리, 공급관리, 원격감시	정상

붙임 : 1. 주간점검 보고서 1부

2. 주간점검 내역서 1부. 끝.

주무관	임문자		급수운영과장	최임봉		급수부장	04/30 이상홍
협조자
시행	급수운영과-2775	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1463	/전송	02-3146-1469	/	limmj61@seoul.go.kr	/	대시민공개