문서번호	시설관리과-9112
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박학중		최양주	04/30 이자원
협 조

「유수율 향상을 위한 」 지하철 역사 및 재래시장 점검결과

2014. 4.

강서수도사업소

(시설관리과)

「유수율 향상을 위한」

지하철 역사 및 재래시장 점검결과

강서구관내 유수율 향상을 위한 지하철 역사 및 재래시장에 대한 누수여부 및 상수도 시설물 점검실시 결과를 보고드림.

☞ 관련근거 :  「유수율 향상을 위한 지하철 역사 및 재래시장 점검계획」 급수운영과-7938호(’14.4.8)

Ⅰ		점검대상

□ 지하철 역사 : 12개소

구 분	계	지하철 역사 명
지 하 철	5호선(5개소)	까치산역, 화곡역, 우장산역, 발산역, 송정역
	9호선(7개소)	공항시장역, 신방화역, 양천향교역, 가양역, 증미역, 등촌역, 염창역

□ 재래시장 : 7개소

구 분	재래시장 명	위 치
재래시장	① 송화시장	강서구 발산1동 718-19
	② 까치산시장	강서구 화곡8동 340-1
	③ 남부화곡시장	강서구 화곡4동 774-14
	④ 화곡본동시장	강서구 화곡본동 109-70
	⑤ 화곡중앙시장	강서구 화곡1동 370-76
	⑥ 방신시장	강서구 방화1동 576-3
	⑦ 공항시장	강서구 방화2동 620-109

Ⅱ		점검방법

□ 점검기간 : 2014.  4.  8  ~ 4.  30 (23일간)

□ 점검인원 : 6명

○ 점 검 자 : 시설관리팀장외 5명

○ 점검방법 : 3인/1조 점검

- 1조 : 시설관리팀장, 박학중, 박 홍

- 2조 : 김근용, 김재엽, 김덕만

○ 점검내용

- 지하철 역사내 유입 유량 등 누수여부 조사

- 역사 주변 상․하수맨홀 누수여부 조사

- 재래시항 내 취약지역 누수여부 조사

- 사용수전 등 상수도 시설점검 및 부정급수사용 여부 조사

증미역 맨홀 누수점점	화곡역 맨홀 누수점검	방신시장 소화전 점검	화곡본동시장 맨홀점검

Ⅲ		점검결과

□ 지하철(12개소), 재래시장(7개소) 점검결과

○ 5호선 까치산역외(4개소), 9호선 공항시장역외(6개소) 역사내 유입

유량 등 누수여부 조사 → 이상없음

○ 역사주변 맨홀(상․하수맨홀, 퇴수변, 공기변, 소화전 등) 내부 누수

조사 → 이상없음

○ 방신시장외(6개소) 사용수전 및 부정급수 사용 여부 조사 및 주변

맨홀 누수점검 → 시장내 물고임 및 누수없음

첨  부  1. 점검사진 1부(별도).  끝.