문서번호	시설관리과-10020
결재일자	2014.4.30.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김용섭		최재영	04/30 이시우
협조

재개발 재건축 현장 점검 복명서

(전농7구역외 4개소 )

2014. 04.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 관내 『재개발․재건축 현장』 의 상수도시설물 관리실태를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

2014. 04.30

지방시설주사보  김용섭

동부수도사업소장 귀하

구분	위 치 (동대문구)	공사 현황	수전관리			지 적 사 항
			계	폐전	미폐전
재개발	답십리16구역 (답십리동 178번지 일대)	건물 준공 임박 (2014.8월 예정) -(공정율90%)	1339	1339	-	□ 누수발생 등 시설물관리상태 ➔ 특이사항 없음 □ 부정급수 등 조례위반 여부 ➔ 특이사항 없음
	답십리 18구역 (답십리동 98번지 일대)	관리처분계획인가	975	1	974
	전농 7구역 (전농동 440-9번지 일대)	건축물 준공(2013.5.1.)된 건물로 관리 제외대상임
	전농 11구역 (전농동 518번지 일대)	사업시행인가 (미이주)	567	-	567
재건축	대농.신안 (답십리동 465번지 일대)	건축허가 (미이주)	503	-	503

❑ 상수도시설물 관리실태 점검결과

붙 임 : 현장사진 1부.  끝.

현장사진(답십리16구역 재개발)	현장사진(답십리18구역 재개발)
현장사진(전농11구역 재개발)	현장사진(대농 신안 재건축)