출 장 결 과 보 고 서

주무관		생활환경팀장	생활환경과장		결재
신수양		이상진	04/30 박희균
협 조

	명에 의하여 2014. 4. 29. 유독물취급사업장 합동점검과 관련 마포구에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 30.
보 고 자 : 직 환경주사 성명 : 신 수 양

보 고 내 용
일 시	2014. 4.29 13:00 ~ 17:50
건 명	유독물 취급사업장 합동점검 출장결과 보고
내용	○ 합동점검반 : 8명(시 2, 마포구 3, 마포소방서 1, 군부대 2) ○ 점검사업장 : 서울화력발전소, ㈜오이코스 ○ 점검결과 : 관리상태 양호함 - 한국화력발전소 : 마포구 당인동 1번지(유독물사용업) ·옥내 보관시설 내에 암모니아, 염산, 수산화나트륨 탱크시설이 있으며, 소화기, 방독면, 보호장갑, 보호의, 보안경, 중화제 등이 비치되어 있으며, 취급과정에서 유출시 외부로 유출되지 않도록 방지턱 설치,출입구 잠금장치 설치, 종합제어센터에서 24시간 모니터링 ·자체방제계획 수립하여 위험대비 자체 모의훈련 실시로 사고 대비 ·비상연락망 정기적으로 정비하고 야간 연락처 추가토록 현장 지도 - ㈜오이코스 : 마포구 상암동 1232 수색차량사업소(유독물사용업) ·수색차량사업소내 토양정화사업시 과산화수소(35%)를 사용하며 옥외 저장탱크에 보관하고 있으며, 유독물표시 적정, 외부에 잠금장치 설치하여 관리하고 있으며 소화기, 방독면, 중화제 등 방제장비 구비하여 관리 ·외부에 보관창고가 있어 직원들이 퇴근한 야간에는 차량사업소와 협조하여 순찰을 통하여 관리하도록 현장 지도
비 고	○ 녹색에너지과 시설안전점검 병행 실시