	광진소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	화재현장 수손피해 방지 조치 강화 지시 알림

1. 재난대응과-8397(2014.4.4.)호 『화재현장 수손피해 방지 조치 강화』와 관련입니다.

2. 위와관련 우리 서 화재현장에서 소화수로 인한 수손피해를 방지하기 위하여 다음과 같이 「화재현장 수손피해 방지 대책』을 알려드리니, 각 안전센터장은 추진에 철저를 기하기 바랍니다.

[화재현장 수손피해 방지 대책 추진]

가. 지휘관은 수손피해 우려시 수손 방지 조치 명령

- 화점직하층, 화점 옆 다른 실, 다른 층 순

나. 화재상황에 따라 소화, 배연, 배열, 엄호주수 등 주수 목적에 맞는

적정한 수의 관창을 배치토록 하여 주수 최소화

다. 스프링클러 작동으로 수손피해 우려시 밸브 폐쇄 및 나무마게 등을

활용한 헤드 폐쇄 조치

라. 수손방지포(Cover) 등 상시 적재 및 현장활용 철저

3. 행정사항

○ 현장지휘팀장은 화재현장에서 최소한 방수로 수손피해 방지에 최선을 다하여 주시기 바라며,

○ 각 안전센터에서는 화재현장 수손피해 방지 물품(수손방지포, 담요, 모래주머니 등)을 출동차량에 적재

※ 소방재난본부 안전지원과에서 수손 방지포 등 구매 배정 예정

붙임  수손피해 방지 조치(사진 설명) 1부.  끝

	현장대응단장
수신자	소방행정과장, 재난대응과장, 예방과장 및 각 안전센터
담당자	박현규		지휘2팀장	곽흥운		현장대응단장	04/30 장형순
협조자
시행	현장대응단-1233	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 광나루로 480	/
전화	02-457-0119	/전송	02-454-0338	/	wjsck7eo@seoul.go.kr	/	대시민공개