출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	공원운영과장		결재
김상열		이일광	04/30 代조기환
협 조

	명에 의하여 2014 . 4. 30. 공원 운영과 관련하여 월드컵공원에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 4. 30.
보 고 자 : 시설(토목)7급 성명 : 김상열

보       고       내       용

일    시

2014. 4. 30(수)10:30 ~ 15:30

건    명

출장결과보고

내용

ㅇ 출장자 : 지방시설주사보 김상열

ㅇ 출장지 : 월드컵공원

ㅇ 내  용

❍ 월드컵공원 안전시설 관련 순찰 - 산책로 점검 - 기타 제반 공원시설	- 서울에너지 드림센타 입구는 대형 버스가 통행하는 곳으로 버스 하중에 견딜수 있는 빗물이가 설치되어야하나 현재는 대형빗묿 받이(약750mm)가 설치되어 휀손된 상태임 - 규격 변경 및 보수요함. 끝.

비  고

공원운영과-7299(2014.4.30.)