		중부수도사업소
CU########0#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	000379939	고객접수번호	0912014015624
수용가명	###	민원신청일	2014년 04월 30일
수용가주소	서울특별시 중구 다산로36다길 14-4 (신당동) ( 100 - 816 중구 신당동 54-4 )
신청인	###	신청인연락처	#############
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19720211	기물번호	b0900010711
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	박충기
입회자	###	수용가와의관계	본인
급수불편유형	수도계량기 밸브고장 누수	수압/관종	2.5kg/cm²
처리결과	25mm 밸브 너트 죠임 조치 완료

. 끝.

주무관							이상현				주무관					최현태					급수운영과장					04/30 김영삼
협조자
시행			급수운영과-8929										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2155							/전송			3146-2289					/	sanghyeon@seoul.go.kr													/	부분공개(6)