과 장		04/30 연규승	심사자	김경주		설계자	김준회	설 계	심 사		결 재
								2014년 4월29일	2014년 4월30일
설 계 서
	공 사 명 : 경희궁 해빙기점검에 따른 보수공사 설계심사
	구 분				금 액					비 고
	총 공 사 비				일금이천일백사십칠만이천원 (￦21,472,000)
	공사비	공 급 가 액			일금일천일백사십칠만이천원 (￦19,520,000)
		부 가 가 치 세			일금일백구십오만이천원 (￦ 1,952,000)
		계			일금이천일백사십칠만이천원 (￦21,472,000)
공 사 개 요 : 자정문, 자정전 행랑, 숭정전 배면 기단 전돌 보수 : 88.26㎡ 자정전,태령전, 숭정전 내부 장식물 창호지 제거후 바르기 : 42.71㎡ 자정전 배면 기단석 주변 강회 잡석 다짐 : 0.66㎡ 행랑 기와 와구토 보수 : 6개소 서측 회랑회벽 보수 : 1개소 숭정전 동측 회랑 중간 뜬 창방 보강 : 1개