복    명    서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	이희대	김광석	04/30 代김광석

	명에 의해 #############비정상 수전에 대해 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 4 . 30.
복명자 : 직 7급 성명 : 이희대

복       명       내       용

건    명

지침비정상수전 결과 보고서

내용

1. 수전현황

주 소	성 명	고객번호	업종	구경	기물번호
##############	###	35790937	10	15	d07-12125

2. 조사내용

○ 상기 수전은 5세대가 거주하는 다세대주택의 자계량기이며, 누수         및 누수수리사실 없음

○ 상기수전의 사용량은 224㎥, 주계량기 사용량은 109㎥

자계량기합 307㎥으로 자계량기량이 198㎥많음

검침지침		정례검침 사용량	직전평균 사용량
4/29정례검침	706	224㎥	20㎥
2/28정례검침	482

3.조사자의견

○ 2014.4.29정례검침시 사용량 224㎥은 계량기 백단위 지침이

비정상적으로 회전한 것으로 판단되며, 전월사용량을 기준으로

당월납기를 조정하고, 수도계량기는 교체요구하고자 합니다.