		동부수도사업소
CU########0#######A14###############E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료 통보(휘경동 293-117)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014018687
처리일자	2014년 04월 29일 11 시 00 분
공사장소	서울특별시 동대문구 망우로14가길 29-14 ( 휘경동 ) ( 130-090 서울 동대문구 휘경동 293-117 )
소유자성명 (건물주)	김##	연 락 처	010-#########
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/04/25		검사일	2014/04/30		검사자	박현대
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	영동설비		주 소	131-200 서울 중랑구 면목동 143-39
	대표자	황##		전 화	011-#########
검사방법	현장육안검사
검사결과	준공사진과 대조한 바 이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
★주무관							박현대				시설관리팀장					최재영					시설관리과장					04/30 이시우
협조자
시행			시설관리과-9977										(						)		접수												(						)
우	133-070					서울 성동구 행당동 142-1 동부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-2794							/전송			02-3146-2839					/	hd5285@seoul.go.kr													/	부분공개(6)