문서번호	급수운영과-2752
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김형구	04/30 최임봉
협 조

영상감시시스템 점검일지(2014.4.30)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상 회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:45	주익선	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	구왕회	〃	〃	〃
동 부	〃	08:42	김준호	〃	〃	〃
북 부	〃	08:47	윤철중	〃	〃	〃
강 서	〃	08:40	김봉수	〃	〃	〃
남 부	〃	08:41	장재섭	〃	〃	〃
강 남	〃	08:45	이한수	〃	〃	〃
강 동	〃	08:36	안철화	〃	〃	〃
광 암	〃	08:41	임경종	〃	〃	〃
구 의	〃	08:46	신왕성	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:47	박봉수	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:40	윤진성	〃	〃	〃
암 사	〃	08:45	권혁건	〃	〃	〃
강 북	〃	08:44	박정하	〃	〃	〃
특이사항	○ 강남수도사업소 : 제어실 이전 진행중(강남수도 → 삼성배수지) ⇒ ’14.5.2(금)까지 화상회의 장비 이전 완료 예정