문서번호	시설관리과-6353
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이연한	가재덕	04/30 이계환
협 조

노후관(흑PE)관 정비계획 보고

강동구 관내 천호동161-23호 노후(흑PE)관 정비대상을 현장조사하고 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 4. 30.

보고자 : 지방시설서기 이연한

□ 현 황

○ 위   치 : 강동구 천호동 161-5호~161-23호간

○ 관로현황 : 흑pe관/1985년∮80mm, L=25m

○ 관련문서 : 2011년 누수복구 접수번호-650번

□ 보고내용

○ 상기 위치에 매설돤 노후(흑pe)관은 최초 2011년 누수복구공사(누수복구-650번) 시 확인되어 2011년 동 연간단가 업체에 누후관 개량으로 작업지시(개량15번) 하였으나,

○ 기존 상수관이 천호동 161-5호 사유지로 상수도관이 매설되어 사유지 허가가 불가하여 노후관을 미정비 한 실정임.

□ 처리의견

○ 노후관은 아래 토지대장과 같이 사유지(카센터 및 주차장)에 매설되어 있어 사유지 소유자가 노후관 개량공사를 반대하고 있어 정비가 불가한 실정임.

○ 현재는 노후관 개량이 불가함에 따라 장기 미정비 관리대상으로 관리하여 향후 진황도길 배수관(세척갱생) 정비시 사유지 허가를 득하여 개량코자 함.  끝.

붙 임 1) 현황사진 및 GIS도면, 토지대장

현황사진

노후관(흑pe)

D=80mm

사유지

GIS 도면

토지대장