복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	04/30 함영국

	명에 의하여 2014년 2/4분기 원수 바이러스 수질검사 시료채수 및 현장수질 검사를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014.04.29
복명자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일시

2014. 04.21/ 04.22/ 04.29

건    명

출장복명서(2/4분기 바이러스검사 원수시료채수)

내용

□ 개 요

- 목  적 : 원수 바이러스 분포실태조사를 위한 2/4분기 원수채수

- 장  소 : 팔당, 강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장

- 일  시 : 2014. 04.21(월)/ 04.22(화)/ 04.29(화)

- 출장자 : 주무관 조은주(4/29), 김봉래(4/21,22), 김성택(4/21,22,29)

- 현장항목 측정결과

	팔당	강북	암사	구의	자양	풍납
일자	04.29(화)	04.22(화)	04.22(화)	04.21(월)	04.21(월)	04.29(화)
수온	17.0	14.5	16.4	14.8	15.2	16.1
탁도	3.5	5.9	6.0	3.0	4.0	4.0
pH	8.7	7.8	7.6	7.8	7.9	7.9
총채수량(L)	210	204	202	224	211	212

비  고

* LIMS 접수

(기타의뢰항목: 대장균, 총대장균군, 분원성대장균군, 총인, 총질소, TOC, NH3-N, NO3-N)

끝.