	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 5월중 소방용수시설 정기조사 변경 보고

1. 관련근거

가. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14호 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 수서119안전센터-2056(2014.4.29.)호“2014년 5월중 소방용수시설 정기조사 및 구급지리조사 계획”

2. 우리119안전센터 2014. 5월 중 관내 소방용수시설 정기조사를 아래와 같이 변경하여 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2014. 5. 1 ~ 5. 31.

나. 대 상

총 계	계	소 화 전		급수탑	비상소화장치	비 고
		지상식	지하식
394	383	108	274	1	11

다. 변경내용

- 소화전 : 지상식109->108, 지하식 273->274

(강소2507호 지상식에서 지하식으로 변경됨)

- 구급지리조사 없음(업무가이드 관련근거 삭제)

라. 점검방법

1) 조 사 자 : 일정표에 의한 조별 전 직원

※ 안전관리책임자 : 팀장(각 조별 선임자)

2) 소방용수조사 감독 : 센터장

3) 근무일 조사원칙 및 펌프, 탱크차 활용

4) 비상소화장치함 점검 병행 실시

마. 점검결과 : 각 조 담당자 현장점검 확인 후 소방용수 프로그램 입력

바. 중점 확인사항

1) 소방용수 주변 불법 주․정차 단속 및 장애유무 파악

2) 소방용수 매몰, 파손여부 및 수압상태 등 확인

3) 소방용수(급수탑) 및 비소장치 외부 불법광고물 제거, 세척, 도색

4) 관내 구급 및 지리조사로 출동로 숙지 및 활동저해요인 사전 확인

붙임 : 2014. 5월 소방용수시설조사 일정표 1부.  끝.

★담당자	김상하		3팀장	윤복		센터장	04/30 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-2102	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울시 강남구 광평로31길6(수서동 741-1)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	kksshh119@seoul.go.kr	/	대시민공개