함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구의정수센터 내 태양광발전시설 공사추진 협조요청 문서 이송

1. 녹색에너지과-3215호(’14.2.19.), 같은 과-5942호(’14.3.25.) 및 같은 과  -7186호(2014.4.10.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 “구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사” 구간내 일부 시설물(침전지)과, 정수센터 기존 시설물(침전지, 여과지, 슬러지처리시설) 상부에 시로부터 태양광발전시설 설치계획이 통보되어 검토한 바, 귀 부에서 종합적으로 검토하여 처리하여야 할 사항으로 판단되어 관련 문서를 이송하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 공사 중인 신설 침전지구간에 태양광발전시설 설치에 대한 우리부 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 검토 시 참고하시기 바랍니다.

○ 신설 중인 침전지 상부 태양광발전시설 설치관련 검토의견

- 협소한 침전지 구간에 고도처리공사와 태양광발전시설 설치공사의 중복공사로 간섭 발생 문제와 태양광 발전시설 설치구간에 하자발생시 하자책임에 대한 논란의 소지가 있을 수도 있으므로 준공 후 별도 시행이 바람직함.

붙임 : 1. 태양광발전시설 관련 공문 사본 각 1부.

2. 태양광발전시설 관련 참고자료 각 1부. 끝.

	시설안전부장
수신자	생산관리과장,기전설비과장
주무관	이재학		고도정수반장	이임섭		시설안전부장	04/30 윤석우
협조자
시행	고도정수반-1150	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 51	/
전화	1453	/전송	3146-1429	/	hak2509@seoul.go.kr	/	대시민공개