문서번호	치수과-1603
결재일자	2014.4.30.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	치수과장	시설부장		한강사업본부장
방호익	김용제	차광재		04/30 한국영
협 조
	총무과장		최대봉
	주무관		손창열
	주무관		최혜경

“2014년 풍수해 안전대책 이렇게 달라집니다”

재난안전대책 운영 개선사항 보고

2014. 4

시설부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2014년 풍수해 안전대책 이렇게 달라집니다

재난안전대책 운영개선 사항 보고

여름철 자연재난의 예방․대비․대응․복구 등 단계별 상황을 총괄하고, 필요시 대피명령 등 상황에 따른 조치를 효율적으로 수행하기 위해 전년도 대비 달라지는 『풍수해분야 재난안전대책』 운영 개선 사항을 보고 드림.

Ⅰ		단계별 근무 기준 정비

재해대책본부 단계별 근무요령 및 안내센터장의 임무 구체화

단계별 근무요령(팔당댐방류량에 따른 시설물대피기준)

구 분	2013년(변경전)	2014년(변경후)
평 시 (관심)	∙기상예보접수 및 시달 ∙강우량, 수위 (잠수교) ∙팔당댐 방류량 확인	∙기상예보접수 및 시달 ∙강우량, 수위 (잠수교) ∙팔당댐 방류량 확인 ∙각 시설물 및 공사관련 담당과장은 팔당댐방류량에 따른 침수위 및 조치사항 매뉴얼 작성 수립여부 확인 및 점검
1단계 (주의)	∙본부,안내센터, 지구대, 유관단체 등에 상황 전파 ∙주차차량 대피유도 및 차량진입통제 ∙선박운항중지 및 대피	〔3,000 ㎥/sec〕 ∙반포, 이촌, 여의샛강, 난지공원 대피 〔4,000 ㎥/sec〕 ∙강서공원 대피 -------------------------------- ∙안내센터, 지대, 유관단체 등 상황전파 ∙주차차량 대피유도 및 차량진입통제 ∙선박운항중지 및 대피 ∙전 공원 비상근무실시 (견인차,지게차 운전원 대기 확인점검) ∙각 시설물 및 공사 관련 담당과장은 팔당댐 방류량에 따른 침수위 확인하고 매뉴얼에 따른 조치사항 확인 후 본부 상황실에 문서로 보고 ∙수상관리과장은 수해대비 선박계선줄 보강 등 조치 여부 확인 후 결과를 본부 상황실에 문서로 보고
2단계 (경계)	∙ 반포, 여의도샛강 등 저지대공원 시설물 대피 ∙그 외 공원은 대피준비 ∙육갑문 폐쇄 연락 준비 ※ 실제대피는 본부장 지시에 따라 안내센터별 대피계획 및 수위 수시육안 점검으로 사전 예방 또는 대피	〔5,000 ㎥/sec〕 ∙여의도, 양화, 망원공원 대피 〔7,000 ㎥/sec〕 ∙광나루공원 대피 〔10,000 ㎥/sec〕 ∙잠실공원 대피 -------------------------------- ∙각 안내센타장은 육갑문 폐쇄 연락 및 폐쇄여부를 본부상황실 보고 ※ 각 안내센타장은 수위를 수시로 육안 점검 하여 사전예방 또는 대피
3단계 (심각)	∙전 공원 대피 및 대피준비 ∙실제 대피는 2단계와동일	〔12,000 ㎥/sec〕 ∙잠원공원 대피 〔13,000 ㎥/sec〕 ∙뚝섬공원 대피 -------------------------------- ∙전 공원 대피 ∙실제 대피는 2단계와동일

안내센터장의 단계별 근무 요령(공원별 팔당댐방류량에 따른 시설물대피기준)

구 분	2013년(변경전)	2014년(변경후)
평시 (관심)	∙ 수방정보 관련 인터넷사이트를 통한 정보 숙지 서울시종합방재센터 (http://119.seoul.go.kr) 한강홍수통제소(www.hrfco.go.kr), 기상청(www.kma.go.kr) 등 ∙수방정보 관련 인터넷사이트를 통한 정보 숙지 ∙비상연락망 정비 및 유관기관 협조체제 유지 ∙팔당댐 방류량에 따른 둔치 침수위 숙지 ∙시설물 대피장소 확보	∙공원내 순찰하여 위험요소 발생시 관련부서에 통보 ∙수방정보 관련 인터넷사이트를 통한 정보 숙지 ✱ 기상청 (www.kma.go.kr) ✱ 한강홍수통제소 (www.hrfco.go.kr) ✱ 서울시종합방재센타 (http://seoul.go.kr) ∙수방자재 확보 및 점검 ∙비상연락망 정비 및 유관기관(업체) 연락체제 유지 ∙팔당댐 방류량에 따른 둔치 침수위 숙지 ∙공사장 유수소통 지장여부 점검
1단계 (주의)	∙기상예보(방류량, 강우량) 수시확인 및 유관단체, 위탁업체 등 연락 ∙견인차+지게차 운전원 대기 확인 ∙위탁운영자 시설물 대피 준비 연락 ∙둔치 진입차량 통제 ∙주차차량 대피유도 ※ 차량진입통제 ∙선박 운항 중지 및 대피토록 확인 ∙유실법면 모래+마대, 비닐덮개 응급 조치후 상황보고 ∙유관기관 협조체제 유지 ∙그늘막 철거 ∙바지선 등 계선줄 보강 확인 ∙이동식 화장실 분뇨수거	∙전 공원 비상근무 실시 ∙견인차+지게차 운전원 대기 확인 ∙위탁운영자 시설물 대피 준비 연락 ∙차량진입 통제 및 주차차량 대피유도 ∙유실법면 모래마대, 비닐덮개 응급 조치 ∙그늘막 철거 ∙이동식 화장실 분뇨수거 〔3,000 ㎥/sec〕 ∙반포, 이촌, 여의샛강, 난지공원 대피 〔4,000 ㎥/sec〕 ∙강서공원 대피
2단계 (경계)	∙ 반포공원, 여의도샛강 등 저지대 공원 : 대피 ∙ 그 외 공원 (민간 위탁자 포함) : 대피준비 ∙ 육갑문 관할구청에 폐쇄준비 연락 ∙ 둔치로 공급되는 전원 - 반포공원, 여의도샛강 등 저지대 공원 : 차단 - 그 외 공원 : 차단 준비 ∙주차차량 - 반포지구, 여의도샛강 등 저지대 공원 : 대피 - 그 외 공원 : 대피 준비 ∙선박 계류장 결박 확인 ※ 안내센터장은 한강수위를 수시 육안 확인하여 사전 예방 조치하여야 함	∙육갑문 관할구청에 폐쇄준비 연락 ∙둔치로 공급되는 전원 - 반포공원, 여의도샛강 등 저지대 공원 : 차단 - 그외 공원 : 차단준비 〔5,000 ㎥/sec〕 ∙여의도, 양화, 망원공원 대피 〔7,000 ㎥/sec〕 ∙광나루공원 대피 〔10,000 ㎥/sec〕 ∙잠실공원 대피
3단계 (심각)	∙전 공원 시설물 대피 ∙육갑문 전체 폐쇄 ∙주차차량 전 공원 대피 ∙전 공원 전원 차단 ∙순찰 - 계류장 결박 확인 - 제방 등 취약지구 순찰	∙전 공원 시설물대피 및 육갑문 전체 폐쇄 ∙전 공원 주차차량 대피 ∙전 공원 둔치공급 전원차단 실시 ∙순찰 - 계류장 결박 확인 - 제방 등 취약지구 순찰 〔12,000 ㎥/sec〕 ∙잠원공원 대피 〔13,000 ㎥/sec〕 ∙뚝섬공원 대피

Ⅱ		2013년 대비 안전관리계획 개선 및 보강

공원별 침수예측 수치지도 보강 작성

공원침수 예측 수치지도상에 안전한 시설물대피 기준선 제시(붉은색 설정표시)하여 안내센터별 대피시기 알기 쉽도록 함

공원별 침수흔적도 작성하여 활용

한강공원별 팔당댐 방류량에 따른 침수범위를 한눈에 확인 가능하도록 침수흔적도면 작성하여 활용토록 함

팔당댐 방류량 3,000㎥/sec 방류시 부터 각 시설물, 공사장 담당과장 책임하에 사전점검 확인 의무화 함.

수상관리과장은 선박관련 안전사항조치 여부를 확인하고 본부 상황실에 문서 보고

각 시설물 및 공사관련 담당과장은 팔당댐방류량에 따른 침수위를   확인하고 매뉴얼에 따른 조치사항을 확인 후 본부상황실에 문서 보고

“휴대용 포켓 매뉴얼” 작성하여 비상시 쉽게 이용토록 함

비상발령시 근무 신속성 및 시설물 대피기준 등 업무 효율성을 강화하기 위하여 전년도 와는 달리 상시 휴대용 포켓매뉴얼 수방 소책자를 제작하여 언제 어디서나 상황대처 가능토록 본부요원 및 안내센터직원 배부

- 휴대용 포켓매뉴얼 소책자 : 100부

Ⅲ		행정사항

2014년 수방교육 실시계획 보고

2014년 안전관리계획 보강 및 강화된 매뉴얼 중심으로 교육

- 일  시 : 2014. 5. 30(금) 16:00

- 장  소 : 본부 대회의실(2층)

- 참석자 : 재난안전대책본부요원(50), 안내센터장 및 담당주무관(22)

수방근무자 수당지급(전년도 기준 적용)

수방기간 중 24시간 수방근무 체제유지를 위해 근무하는 직원 및 뻘청소총괄 담당에 대하여는 최장 85시간까지 초과근무를 인정 (강수확률 40% 이상)

․ 수당 지급 대상 (25명)

① 평상시 근무조 25명 : 치수과장, 12개조 각 2명씩

② 비상시 근무자 중 뻘청소 총괄과장 : 치수과장

별 첨 : 1. 공원침수 예측 수치지도 1부.

2. 비상시 조별 근무일 1부.     끝.

<별첨1>

팔당댐 방류량별 공원침수 예측 수치지도

(     시설물대피 기준선)

구분 방류량	광나루		잠 실		뚝 섬		잠 원		반 포		이 촌		여의도		여의샛강		공원 범례
	수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)
	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시
완전침수 기준수위	12.4		12.5		14.3		11.7		7.0		10.1		10.0		7.0
37,000	18.73		17.78		17.47		16.19		15.73		14.32		14.84		14.84		최대홍수위
30,000	16.94		16.05		15.77		14.63		14.19		12.94		13.39		13.39		완전침수
25,000	15.55		14.69		14.42		13.43		13.01		11.89		12.28		12.28
23,000	14.93		14.28		14.03 윈드서핑장		12.90		12.49		11.43		11.79 국회앞주차장		11.79
20,000	12.97	12.91 센터앞 차도	12.60	12.54	12.13	12.05	11.29	11.20 강남나들목 앞 주차장	10.91	10.81	10.55	10.43	9.99 수영장	9.87	9.99	9.87
19,000	12.69 센터앞 차도	12.63 수영장	12.32	12.25	11.85	11.77	11.04 강남나들목 앞 주차장	10.94	10.68	10.57	10.32	10.19	9.79	9.65	9.79	9.65
18,000	12.40 수영장	12.33 올림픽교밑 자전거공원	12.03	11.96	11.57	11.48	10.78 수영장	10.68 수영장 성수대교밑	10.44	10.33	10.08	9.95	9.57	9.43	9.57	9.43
17,000	12.10 올림픽대교밑 자전거공원	12.04	11.73	11.66 신천나들목 앞 주차장	11.28 성수대교밑수영장	11.19 성수대교밑수영장	10.53 성수대교밑	10.42	10.20	10.08	9.84	9.70 중수호안	9.36	9.20	9.36	9.20 성모주차장
16,000	11.81	11.73	11.44 신천나들목앞 주차장	11.35 성내천교	10.99	10.88	10.27	10.13	9.95	9.81	9.60 중수호안	9.43	9.14	8.94	9.14 성모주차장	8.94
15,000	11.50	11.41	11.13 성내천교	11.03	10.68	10.56	9.99	9.84	9.69	9.53	9.34	9.15	8.90	8.68	8.90	8.68
14,000	11.19 성내천교	11.10 성내천교	10.82	10.71	10.38	10.25	9.71	9.55	9.43	9.26	9.08	8.88	8.66	8.43 물빛광장	8.66	8.43
13,000	10.87	10.78	10.50	10.39	10.06	9.92	9.42	9.25	9.16	8.98	8.82	8.59	8.41 물빛광장	8.15 마리나차도	8.41	8.15 파천주차장
12,000	10.54	10.44	10.17	10.05	9.73	9.57	9.12	8.93	8.88	8.68	8.54	8.29	8.16 마리나앞 차도주차장	7.87 여의상류 파크골프장	8.16 파천주차장	7.87
11,000	10.21 레일바이크	10.09 레일바이크	9.84 헬기장	9.71 헬기장	9.40	9.22	8.83	8.61	8.61	8.37	8.27	7.99 동호대교~금호나들목	7.91 여의상류 파크골프장	7.59	7.91	7.59
10,000	9.84 천호대교밑	9.72 천호대교밑	9.49	9.36	9.05	8.84	8.52	8.26	8.31	8.04	7.98 동호대교~금호나들목	7.65 저수호안	7.65	7.28	7.65	7.28
9,000	9.47	9.34	9.14	8.99	8.68	8.44	8.18	7.89	8.00	7.69 상류주차장	7.68	7.29	7.37	6.95	7.37	6.95
8,000	9.10	8.98	8.78	8.65	8.31	8.02 성수대교~성동지대	7.85	7.50	7.69 상류주차장	7.32 노량대교 동작교밑 센터앞차도	7.38 저수호안	6.91 반포대교~한남대교	7.11	6.59	7.11	6.59	침수시작
7,000	8.71	8.58	8.42	8.28	7.91 성수대교~성동지대	7.50 수변무대 천호대교~구리시계	7.50	7.01	7.35 동작대교밑	6.84 반포천교 하류주차장 달빛광장	7.05 반포대교~한남대교	6.50	6.82	6.22	6.82	6.22 서울교 여의교밑
6,000	8.31	8.22	8.04	7.95	7.47 수변무대	6.97	7.10	6.51	6.98 노량대교밑 센터앞차도	6.36 서래섬	6.72	6.07	6.52	5.82	6.52	5.82
5,000	7.90	7.86	7.66 어도	7.61 어도	7.00	6.43	6.68	6.01	6.58 하류주차장 달빛광장	5.88	6.39	5.64	6.22	5.41	6.22 서울교 여의교밑	5.41 여의2교밑
4,000	7.48	7.46	7.28 탄천교	7.25 탄천교	6.54	5.81	6.28	5.45	6.20 서래섬	5.34	6.06	5.15	5.93	4.96	5.93	4.96
3,000	7.02	7.01	6.86	6.85	6.11	5.20	5.92	4.89	5.86	4.81	5.77	4.64	5.68	4.49 물빛무대앞	5.68	4.49
2,000	6.45	6.43	6.33	6.31	5.68	4.45	5.56	4.23	5.53	4.17	5.48	4.05	5.43 물빛무대앞	3.95	5.43 여의상하류 차도	3.95 여의상하류 차도
주요지점 높 이 (EL.m)	성내천교 11.9 올림픽대교밑 12.1 올림픽대교~천호대교 8.9~9.4 레일바이크장 10.1 천호대교밑 9.7 레이싱경기장 10.1 자전거공원 12.1~12.7 즈믄길나들목앞 12.8 수영장 12.3 센터앞 차도 12.7 안내센터~암사대교 9.4~12.3		영동대교~청담대교 9.2~9.7 탄천교 6.3~6.4 (4,000cms) 탄천인근 차도 6.4~7.9 헬기장 9.6~11.1 비치발리볼장 11.8 신천나들목주차장 11.4 수영장 11.9 자연학습장 12.1~12.5 자전거도로 11.5 생태공원 8.3~12.0 성내천교 11.9~12.2		성수대교밑 11.1 성수대교~성동지대 7.6~7.8 영동대교밑 11.3 청담대교밑 12.9 수영장 11.0~12.7 수변무대 7.1~13.0 센터앞 주차장 14.1 자연학습장 12.4~14.1 윈드서핑장 13.7 천호대교~구리시계 8.5 (7,000cms)		수영장 10.6~10.9 한남대교밑 11.3 강남나들목앞 주차장 11.2~11.6 동호대교밑 11.2 동호대교~성수대교 14.1~15.7 성수대교밑 10.3 성수대교~영동대교 9.6		노량대교밑 6.9~7.3 노량대교~반포천 6.5 반포천교 6.67 동작대교밑 7.3 서래섬(수변) 3.9 서래섬 5.9~7.5 센터앞 차도 6.9 하류주차장 6.6~7.6 수변무대 4.3 달빛광장 6.6~6.9 물방울놀이터 6.5~6.7 상류주차장 7.5~7.9 신잠원나들목차도 8.8		한강대교밑 차도 6.88 이촌공원 저수호안7.3~7.8 이촌공원 중수호안 9.6~10.5 인라인스케이트장 10.07~10.24 반포대교밑차도 6.51 반포대교~한남대교 6.9~7.9 한남대교밑 차도 7.3 동호대교밑 7.7		여의하류차도 8.52 요트나루앞차도 8.14 요트나루주차장 8.0 국회앞 주차장 10.0 수영장 10.00 서강대교밑 9.0 순복음교회앞 주차장10 물빛무대앞 4.4 물빛광장 8.25~10.0 여의호안 3.5~4.5 마포대교밑 9.0 원효대교밑 주차장 9.5 파크골프장 7.74 여의상류차도 8.03		여의하류차도밑 4.0 공원시설 5.5~7.0 파천주차장(여의2교밑) 8.0 여의2교밑 5.0 서울교밑 6.0 여의교밑 6.0 성모주차장 9.0~9.3 여의상류차도(교량밑) 4.0

구분 방류량	양 화		망 원		난 지		강 서		공원 범례
	수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위 (EL.m)		수 위(EL.m)
	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시
완전침수 기준수위	9.4		7.9		10.0		6.8
37,000	14.32		13.98		13.63		12.52		최대홍수위
30,000	12.94		12.64		12.34		11.40		완전침수
25,000	11.89		11.63		11.36		10.53
23,000	11.43		11.19		10.94 캠핑장		10.25
20,000	9.65	9.51 센터앞차도	9.61	9.47	9.33	9.18 센터앞 차도	8.78	8.60
19,000	9.46 센터앞차도	9.32 양화대교밑	9.43	9.28	9.16 센터앞 차도	9.00	8.63	8.44
18,000	9.26 양화대교밑	9.11 당산철교밑	9.23	9.07	8.98	8.81 야구장	8.46	8.25
17,000	9.07 당산철교밑	8.89	9.04	8.86	8.80 야구장	8.61	8.30	8.07 방화대교밑 1대피지점
16,000	8.86	8.65	8.83	8.62	8.61 거울분수	8.38	8.12 방화대교밑 1대피지점	7.85
15,000	8.64	8.40	8.61	8.37	8.40	8.14	7.94	7.63
14,000	8.41	8.16	8.39	8.16 수영장	8.19	7.91 홍제천교	7.74	7.42
13,000	8.18	7.90	8.15 수영장	7.87	7.97	7.67	7.54	7.19 축구장
12,000	7.94	7.63	7.92	7.60 성산대교밑 센터앞 차도	7.74 홍제천교	7.42 국궁장	7.34	6.96 방화대교밑
11,000	7.70	7.36	7.68 성산대교밑 센터앞 차도	7.34 서강대교밑(봉원천교)	7.53 국궁장	7.16	7.15 축구장	6.73 행주대교밑 가양대교밑
10,000	7.46	7.06	7.44 서강대교밑(봉원천교)	7.04	7.30 중앙잔디광장	6.88	6.95 방화대교밑	6.47 개화나들목	침수시작
9,000	7.20	6.75 안양천교	7.18	6.73 절두산성지~서강대교 원효대교밑 (욱천교)	7.06	6.59	6.74 행주대교밑 가양대교밑	6.20
8,000	6.95 안양천교	6.41	6.94	6.39	6.83	6.26	6.54	5.91 센터앞차도
7,000	6.68	6.04 성산대교밑	6.67 절두산성지~서강대교 원효대교밑(욱천교)	6.03	6.57	5.91 강변물놀이장 상단	6.32 개화 나들목앞	5.59
6,000	6.40	5.66	6.39	5.65 당산철교~절두산성지	6.31	5.55	6.10	5.26
5,000	6.13 성산대교밑	5.27	6.12	5.26	6.06 강변물놀이장 상단	5.18 강변물놀이장	5.88 센터앞차도	4.93
4,000	5.86	4.84	5.85	4.83	5.81	4.77	5.67	4.56
3,000	5.63	4.40	5.62 당산철교~절두산성지	4.39	5.59	4.34	5.50	4.17
2,000	5.40	3.88	5.40	3.88	5.38 강변물놀이장	3.84	5.33	3.74
주요지점 높 이 (EL.m)	가양대교~안양천 5.8~6.7 저수호안 6.1~6.9 안양천교 6.7 안양천교~성산대교 6.3~6.7 성산대교밑 5.9 센터앞차도 9.4 양화대교밑 9.2 당산철교밑 9.0 노들길나들목~여의하류 7.0~7.5		수영장 8.1 성산대교밑 7.6 센터앞 차도 7.7 어린이야구장 7.6 양화대교밑 차도 7.4 당산철교밑 차도 7.1 당산철교~절두산성지 5.6~6.5 절두산성지~서강대교 6.6~7.2 서강대교밑(봉원천교) 7.27 서강대교~마포대교 6.5~6.8 마포대교밑 차도 7.3 마포대교~원효대교 6.2~7.7 원효대교밑(욱천교) 6.5		국궁장 7.4 가양대교밑 7.7 수변생태학습센터앞 자도 8.0 캠핑장 10.0 야구장 8.8~9.1 강변물놀이장 5.1 강변물놀이장 상단 5.8~8.8 중앙잔디광장 7.3~8.8 잔디마당 9.2~9.5 센터앞 차도 9.1 센터앞 주차장 9.1~9.3 거울분수 8.5~8.6 홍제천교 7.7		행주대교밑 6.7~6.9 행주대교~센터 6.1~7.3 센터앞차도 5.8 개화나들목앞 6.3 방화대교밑 6.8 축구장 7.0 방화대교~가양대교 6.1~6.4 가양대교밑 6.7 ※ 방화대교 밑 1차 대피지점 8.0~9.0 ※ 생태공원 3.0~9.8

<별첨2>

재난안전대책본부 근무조 편성 및 근무일

○ 평시 근무조 편성 및 근무일자 (시설부)

기 간 : 2014. 5.15 ~ 10.15 (5개월간)

조별	직급	성 명	연락처	조별 근무일자
				5월		6월			7월				8월				9월			10월
1조	시설7 녹지7	*** ***	************* *************	15	27		8	20		2	14	26		7	19	31		12	24		6
2조	시설7 시설7	*** ***	************* *************	16	28		9	21		3	15	27		8	20		1	13	25		7
3조	시설6 시설7	*** ***	************* *************	17	29		10	22		4	16	28		9	21		2	14	26		8
4조	시설6 공업7	*** ***	************* *************	18	30		11	23		5	17	29		10	22		3	15	27		9
5조	시설6 시설6	*** ***	************* *************	19	31		12	24		6	18	30		11	23		4	16	28		10
6조	시설6 시설7	*** ***	************* *************	20		1	13	25		7	19	31		12	24		5	17	29		11
7조	행정7 공업7	*** ***	************* *************	21		2	14	26		8	20		1	13	25		6	18	30		12
8조	시설6 공업7	*** ***	************* *************	22		3	15	27		9	21		2	14	26		7	19		1	13
9조	시설6 시설7	*** ***	************* *************	23		4	16	28		10	22		3	15	27		8	20		2	14
10조	시설6 공업6	*** ***	************* *************	24		5	17	29		11	23		4	16	28		9	21		3	15
11조	시설6 기능8	*** ***	************* *************	25		6	18	30		12	24		5	17	29		10	22		4
12조	공업6 시설7	*** ***	************* *************	26		7	19		1	13	25		6	18	30		11	23		5

○ 근무시간 : 평일 18:00~22:00 , 주말 09:00~18:00  (강수확률 40% 이상시 익일 9시까지)

※ 상황발생 예상시 치수과 직원 지원근무

○ 근무일자

구 분	1조	2조	3조	4조
근무일수	39일	39일	38일	38일
5월	15,19,23,27,31	16,20,24,28	17,21,25,29	18,22,26,30
6월	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27
7월	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27,31	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29
8월	3,7,11,15,19,23,27,31	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30
9월	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27
10월	2,6,10,14	3,7,11,15	4,8,12	1,5,9,13