	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물제조소등 소방검사서(도봉전화국)

검사의 개요			검사의 구분	위험물저장소 소방검사
			검사 연월일시	2014년 4월 30일 15시 00분
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				예방과			소방경	유정희	956-0914
				예방과			소방위	권종락	956-0914
			검사 입회자	성명(관계)			임성출	생년월일	59.4.30.
제조소등	설치자		도봉전화국장				안전관리자	임성출
	설치장소		도봉구 도봉로 110길 25 도봉전화국					전 화	995-2200
	제조소등의 구분		옥내탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분			저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1994년 9월 27일 제23-0137-940927호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적합함
	안전관리자 선임여부					적합함
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					이상없음
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 : 안전관리자 등 2명
	기 타
조치계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 4월 30일 검사공무원 성 명 유 정 희 서명(또는 인) 검사공무원 성 명 권 종 락 서명(또는 인)

담당자	권종락		위험물안전팀장	유정희		예방과장	05/01 이연호
협조자
시행	예방과-4715	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	kjlak@seoul.go.kr	/	부분공개(6)