문서번호	급수운영과-8975
결재일자	2014.5.1.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		05/01 代공문수
협 조

단수계획 보고 (역삼동 740번지일대)

2014. 4

강남수도사업소

(급수운영과)

2014년 강남구관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속)로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014.  4.  30.

보고자 : 지방시설주사보  제 영 도

공 사 명	2014년 강남구관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속)
단수일시	2014. 5. 4(토) - 단수시간 : 5.4 13:30 ~ 15:30 사이 약1시간
공사 위치	강남구 역삼동 740-18번지 앞
공사 개요	구경=100mm 노후 상수도밸브 교체공사
공사 사유	노후 상수도 밸브 교체공사
단수 지역	강남구 역삼동 739, 740, 743, 744번지 일대
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) – 30세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	ㆍ감 독 - 7급 제영도 ㆍ직반장(제수밸브조절) - 6급 김도묵 - 7급 최창원
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 - 시설관리공단(공사감독) : 유상호(#############) - 상협건설(현장소장) : 남지관(#############)
첨 부 : 단수안내문(위치도) 각 1부.

끝.