함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울중부시장주식회사 대표이사 귀하 (100-310 서울 중구 오장동 오장동 139-11 )
(경유)
제목	중구시장내 옥내소화전 사용에 따른 협조 요청 회신

1. 귀 회사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014-16(2014.04.23.)호 및 중부시장 시설현대화사업에 따른 시장내 소화전 용수 사용협조와 관련입니다.

3. 서울시수도조례 제19조 1항에 의하면“사설소화용 급수설비는 소화용 또는 소방연습용 외에는 사용할 수 없다”라도 규정되어 있습니다.

4. 따라서 중부시장 내 설치되어 있는 사설소화전에서 공사용수로 사용할 수 없음을 알려드리며, 공사용수를 확보코자 할 때에는 별도로 임시급수공사를 신청하여 사용가능함을 알려드립니다. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	최현태		급수운영과장	05/01 김영삼
협조자	요금관리1팀장	김태수
시행	급수운영과-8949	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	대시민공개