	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	제2롯데월드 감리결과보고서 보완 요청에 따른 결과 보고

1. 관련문서

가.예방과-7306(2014.4.29.)호『소방시설공사 감리결과보고서 관련서류 보완요청(제2롯데)

나.롯데 2014-20호(2014.4.30.)호『소방시설공사 감리결과보고서 관련서류 보완요청 회신의 건(제2롯데월드)

2. 위와 관련하여 소방시설 감리결과 보고서 검토 결과 보완요청 사항을 다음과 같이 완료하였기에 보고 합니다.

가. 보완내용

- 지상층 소방차량 동선 및 소화활동설비(연결송수구 등) 위치도 편철

- 건축물 부분완공에 따른 임시사용승인 전 자체소방대 조직·운영(최초 조건부 허가)에 관한 계획 수립(2014.4.30. 공문접수처리).  끝.

담당자	김태형		예방팀장	신자행		예방과장	김판호		소방서장	05/01 代박경호
협조자
시행	예방과-7449	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4105	/전송	02)3402-1190	/	kth119@seoul.go.kr	/	대시민공개