문서번호	여의도공원관리사무소-2831
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
정법관		김희태	05/01 박원근
협조

여의도공원 CCTV 교체계획

2014. 4

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원  CCTV 교체계획

여의도공원에 설치되어 있는 CCTV중 일부가 설치한지 오랜시일이

경과되어 영상 표출 기능이 떨어지는 등 문제점이 있어 이를 교체하여

공원관리에 만전을 기하고자 함

▢ 여의도공원 CCTV 설치현황

○ 설치수량 : 총 28대

○ 위치별 설치내역

(단위 : 대)

위 치	수 량	설치년도			금회교체대상
		1999	2009	2013
계	28	2	14	12
공원출입구	10	1	9		한강시민공원 연결 지하보도
화장실출입구	8			8
연못	3	1	2		생태연못
문화의광장	2		2
세종대왕동상	2			2
어린이놀이터	2			2
팔각정	1		1

▢ 교체대상 CCTV 문제점

○ 설치한지 오랜시간이 경과되어 영상표출 기능이 저하되고 PAN/TILT

고장으로 방송실에서 원격조정이 불가하며,

○ 또한, 한강시민공원연결 지하보도 CCTV는 부적절한 위치에 설치되어

있어 안전사고 발생 위험이 있는 실정 임

▢ 교체계획

○ 교체내용

- CCTV카메라 교체 : 2개소(생태연못, 지하보도)

○ 시행방법 : 시장조사 결과 저렴하게 견적서를 제출한 전문업체에 의뢰

○ 소요예산 : 2,600천원

- CCTV카메라 교체 2대(1,900,000원)

- 설치인건비(700,000원)

○ 예산과목 : 여의도공원 유지관리, 일반운영비, 사무관리비

○ 예산집행 : 전자세금계산서에 의한 계좌이체

▢ 기대효과

○ 공원내 시설물 보호 및 안전하게 이용할 수 있는 공원 조성

○ 공원내 순찰 및 긴급상황 발생시 신속 대처하여 이용시민들의 불편을 최소화

첨 부 : 교체대상 CCTV카메라 위치도 및 현황사진. 각 1부.  끝.