아리수품질확인제 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이완표	최동원	05/01 정의석

	관내 수도꼭지 수질민원 및 아파트, 일반주택, 연립, 학교 등 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 01.
복명자 : 직 공업7급 성명 : 이완표

□ 검사일시 : 2014. 04. 25.(금)

□ 검사항목(5개항목) : pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리

□ 추진실적

구 분 합 계		소계	어린이집 유치원	개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	복지시설 노인정	노후 주택	음수대
									학교	유치원	공원	공공 기관	지하철
금 일	247	247	8	38				201
누 계	8497	8492	36	644		1378	16	3639	2454	16	35	185	1

검사신청주택				근린 생활시설	기타	부재가구				검사거부가구
아파트	단독	연립	주상복합			개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	노후 주택	개량 가구	아리수 아파트	취약 계층 (임대)	노후 주택
						80			451				12
50	7	24	7	5		1294		1414	7517			103	131

- 수질검사원(16명)

․#########################################

□ 수질검사 결과

- 기준이내 :    247개소

- 기준초과 :     0개소

□ 기타사항

-  수돗물 수질검사 결과를 시민 고객에게 설명하고, 아리수 맛있게 마시는

방법 홍보

-  아리수품질확인제 점검결과 배부 및 수돗물에 대한 설명

-  노후 옥내급수관 개량 지원사업에 대하여 안내.

별 첨  :  점검 명단 및 아리수품질확인제 점검결과.  끝.