과 장		03/10 공헌구		팀 장	조대복	심사자	백강석	설계자	박도원	설 계	심 사		결 재
										2017년 3월 10일	2017년 3월 10일
설 계 서
	공 사 명 : 서울대공원 실내 공기질 개선공사
	구 분					금 액						비 고
	총 공 사 비					금127,141,000원(금일억이천칠백일십사만일천원정)
	공사비		공 급 가 액			금115,582,832원(금일억일천오백오십팔만이천팔백삼십이원정)
			부 가 가 치 세			금11,558,283원(금일천일백오십오만팔천이백팔십삼원정)
			계			금127,141,000원(금일억이천칠백일십사만일천원정)						천원미만 절사
공사개요 : 서울대공원 실내 공기질 개선공사 1. 장비 설치공사 - 급･배기용 송풍기 29대 교체 - 산업용 배기팬 92대 교체 2. 덕트배관 교체공사