문서번호	시설관리과-9256
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
장준원	문용욱	05/01 이자원
협 조

교 육 일 지

■ 교육일시 : 2014. 4. 30(수) 16:00~17:00(우장산 제어센터)

■ 교육분야 : 복무 교육

■ 교    관 : 기전팀장

■ 참석인원 : 참석8명- 7명(교대근무 6명, 교육1명) 미 참석 직원은 전달 교육 및 결재 후 공람

교       육       내       용

▒  2014.4.16.(수) 진도해상에서 발생한 여객선 침몰사고와 관련하여 절제되고

열심히 일하는 직장분위기 조성(소장님 제어실 방문 훈시)

〇 외곽울타리 등 가압장·배수지 순찰 및 경계 강화

〇 외부인 출입에 대한 철저한 출입자 통제

〇 CCTV 등 보안시설 작동상태 점검 철저

〇 공직자로서 품위 및 청렴의무를 손상시키는 행위 금지 등

▒ 가압장·배수지 위기관리 매뉴얼 교육

- 위험 요인별 상황처리 흐름도

상황접수 주)민원상황실 야)당직실				화재(지진)신고 : 강서소방서(119)								화재진압 및 원인분석
				현장출동 : 담당직원, 담당과								복구작업 - 시설물 복구작업
				상황전파			지휘보고					비상 급수운영 -급수차동원, 수계전환, 단수홍보, 밸브작업
							복구업체동원
				긴급조치 : 밸브차단 (전동밸브 원격조정)
				현장확인 : 시설물 피해 정도								상황실 운영
	사고 조사				복구완료(확인)				원장회복 및 작동					사고 분석 및 평가
	-시설물 파손상태 (상황실팀+복구팀+ 본부)				- 기전시설 담당 - 시설관리 담당				-기전시설 담당 (전력 및 기전설비 가동) -지역(총괄) 담당 (통수 및 수계전환)

- 가압장 및 배수지 기전설비 상황 발생 시 신속하게 대처할 수 있는 비상연락체계 유지 및 기전팀 누구나 현장에 출동하여 장기간 단수로 인한 2차 민원이 발생되지 않도록 상황 조치 철저

따로붙임 : 우장산가압장 위기관리매뉴얼 1부. 끝.