문서번호	현장민원과-7692
보존기간	년
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	05/01 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.1)

2014.  5.  1(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.1(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	868	5	623	4	245
양 천 구	3	333	2	176	1	157
강 서 구	2	334		305	2	29
구 로 구	4	201	3	142	1	59

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	623	1	45	3	171	1	223	0	46	0	138
양천구	2	176	1	21	1	51		56		21		27
강서구	0	305		19		88		117		10		71
구로구	3	142		5	2	32	1	50		15		40

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	0	3	5	176	305	142	623
가옥 내	소 계	2	0	3	5	114	240	87	441
	화장실변기누수	2		2	4	77	138	43	258
	주방,부엌누수				0	1	7	8	16
	욕실,화장실배관				0	6	14	14	34
	보일러,온수배관				0	17	62	9	88
	수도꼭지고장				0	7	1	9	17
	벽체,바닥배관노후			1	1	2	1	4	7
	기 타				0	4	17		21
가옥 외	소 계	0	0	0	0	46	50	50	146
	수도계량기옆				0	25	22	18	65
	마당 수도 및 배관 노후				0	18	26	32	76
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	16	15	5	36
	단지내배관노후				0	4	3	1	8
	수도계량기옆				0	12	12	4	28
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	2	1	4	157	29	59	245
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	14			14
신청인(거주인) 부재				0	20			20
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	2	1	4	100	29	59	188
기 타				0	19			19