		강남수도사업소
CU########1#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022144062	고객접수번호	1002014015637
수용가명	구상엽 외 4명	민원신청일	2014년 05월 01일
수용가주소	서울특별시 강남구 강남대로 546 (논현동, 삼양빌딩) ( 135 - 010 강남구 논현동 120-4 )
신청인	양종석	신청인연락처	02--
계량기구경	50mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19000101	기물번호	J1000001021
현장방문일시	14시 25분	현장출동자	이종호
입회자	양종석	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무링 교체로 임시조치 하였으나 규격 차이로 차후 소음 재발우려 시설물 담당자에게 이관하였음

끝.

주무관							이종호				주무관					제영도					급수운영과장					05/01 代공문수
협조자
시행			급수운영과-9035										(						)		접수												(						)
우	135-855					서울 강남구 양재천로 199(도곡동)																/
전화		02)3146-4968							/전송								/														/	대시민공개