문서번호	시설과-1493
결재일자	2017.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
박도원		조대복	03/20 공헌구
협조

동물사육관리실 근무환경

개선공사(기계설비) 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3월

서울대공원

(시 설 과)

동물사육관리실 근무환경 개선공사 추진계획

동물원 내 기 계약 체결한 건축공사 『동물사육관리실 근무환경 개선공사』 사업의 후속 공종인 기계설비 공사를 연간단가 공사로 추진코자 함.

1		추진근거

□ 동물사육관리실 근무환경 개선공사 시행계획(시설과-538, ‘17.1.31.)

2		공사내용

□ 해당건물: 큰물새장, 곤충관, 제1AF관

□ 건물별 공사 세부내역

연번	건물명	공사 범위	공사 세부내역	비고
1	큰물새장	사육사실 내 화장실, 샤워장, 탈의실 리모델링	양변기 1개, 샤워기 1개, 세면기 1개, 전기보일러 12kw 1대, 수전 3개, 천장형 환풍기 3대, 바닥난방배관(X-L관), 급수･급탕배관(동관), 오･배수관 시공(PVC관) 매립배관 터파기 작업
2	곤충관	1층 사육사실 내 샤워장, 탈의실 리모델링 2층 조리실 보수	샤워기 2개, 세면기 1개, 전기보일러 12kw 1대, 수전 3개, 천장형 환풍기 2대, 바닥 난방배관(X-L관), 급수･급탕배관(동관), 배수관 시공(PVC관)
3	제1AF관	1층 사료창고 보수	벽부형 환풍기 2대 급수･급탕배관(동관), 배수관 시공(PVC관) 시공

3		추진계획

□ 기계설비 연간단가 계약업체에 의뢰하여 건축공사 일정에 맞춰 기계설비 공사 추진.

붙임  관련문서 1부.  끝.