문서번호	공공디자인과-5942
결재일자	2014.5.1.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	도시빛정책팀장	공공디자인과장	관광정책관		문화관광디자인본부장
임은비	박동규	양용택	강태웅		05/01 한문철
협 조

함께만드는서울,함께누리는서울

제7차 빛공해방지위원회심의(서시위 제17차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
빛공해 방지조례 제7조				-

2014. 5.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	자문위원	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

제7차 빛공해방지위원회(서시위 제17차)심의결과 보고

□ 심의개요

❍ 일    시 : 2014. 4. 29(화) 14:30 ~ 17:00

❍ 장    소 : 서소문별관 1동 4층 문화정책과 회의실

❍ 참석위원  : 김정태, 최대섭, 최안섭, 김동조, 정근영, 정소라, 하선덕(7명) 등 7명

❍ 상정안건 : 신규 6건

□ 심의결과

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	심의 결과
17-1	좋은 빛 환경 조성 보안등 개선 공사	강서구 도로과-4753 (2014.03.26.)	대 상 : 보안등 규 모 : 등기구 교체 50등 비 고 : 확산형(NH100w) ⇒ 컷오프형(LED50w)	원안 동의
17-2	아현래미안 푸르지오 아파트 택지4-1 미술작품(마법의 숲) 경관조명	마포구 도시경관과-6114 (2014.04.22.)	대 상 : 조형물 규 모 : 등기구 신설 2개소 비 고 : 원형매입등(LED12w)	조건부 동의
17-3	아현래미안 푸르지오 아파트 택지3-2 미술작품(별빛따라) 경관조명	마포구 도시경관과-6114 (2014.04.22.)	대 상 : 조형물 규 모 : 등기구 신설 4개소 비 고 : 원형 매입등(LED약3w) - 자체전원(태양전지판)	조건부 동의
17-4	용두4구역 주택재개발 정비사업 아파트 신축공사 경관조명	동대문구 도시디자인과-4784 (2014.04.23.)	대 상 : 아파트 규 모 : 경관조명 총5.2kw 비 고 : MH150w, MR16 50w PAR30 100w 대지면적 :15,380.00㎡	조건부 동의
17-5	종로구 청진구역 제2,3지구 도시환경정비사업 경관조명	종로구 도시디자인과-4951 (2014.04.24.)	대 상 : 빌딩 규 모 : 경관조명 총 27kw 비 고 : LED(5~60w), MH20w 대지면적 : 7,022.50㎡	원안 동의
17-6	2014 세계문화예술교육 주간 행사(미디어 파사드)	중구 도시디자인과 -6052 (2014.04.28.)	대 상 : 미디어파사드 컨텐츠 주 제 : 일상을 일으키는 힘, 문화예술교육 표출기간 : 5/11~5/24(11일간) 주최/주관 : 문화체육관광부/ 한국문화예술교육진흥원	유보

상정안건 계	심 의 결 과
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보	부결	기 타
6	2	3	-	-	-	1	-	-

빛공해방지위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 4. 29(화). 14:30 ~ 17:00
신청내용	좋은 빛 환경 조성 보안등 개선공사
신청기관	강서구 도로과-4753(2014.03.26)
심의번호	17 – 1(신규)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ◦ 해당안건 원안 동의 함

빛공해방지위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 4. 29(화). 14:30 ~ 17:00
신청내용	아현래미안 푸르지오 아파트 택지4-1 미술작품(마법의 숲) 경관조명
신청기관	마포구 도시경관과-6114(2014.04.22)
심의번호	17 – 2(신규)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 권고사항을 재검토 하는 조건으로 조건부 동의함 - 권고사항 - 1. 작품 재질의 높은 반사율로 인한 발광 광속이 낮은 등기구를 채택하였으나, 매입등기구의 적은 밝기, 투사각도 및 설치위치 등을 고려시 심의도서 28page의 작품의 야경모습 연출에는 한계가 있으므로 작품의 야간미를 살릴 수 있는 등기구의 배광(빛의방향)을 조정가능한 기구선택 및 등기구 위치 재검토. 2. 설치예정이 매입등 빛의 작품의 하위부분 투사 외, 작품상위 투사를 예정하는 작품 주변의 보안등 수목등의 위치 확인 검토.

빛공해방지위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 4. 29(화). 14:30 ~ 17:00
신청내용	아현래미안 푸르지오 아파트 택지3-2 미술작품(별빛따라) 경관조명
신청기관	마포구 도시경관과-6114(2014.04.22)
심의번호	17 – 3(신규)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 권고사항을 재검토 하는 조건으로 조건부 동의함 - 권고사항 - 1. 심의도서 7page의 등기구 배치위치가 대칭적이지 않으므로, 등기구 위치 대칭적으로 재검토. 2. 매입등기구 설치시 지면내 유수로 확보요. 3. 눈부심 방지를 위한 등기구 글러브의 불투명 강화유리 재질에 의한 빛의 확산효과로 인한 은은한 빛의 미는 얻을 수 있으나, 조형물 집중 및 강조효과가 떨어지는 단점이 있으니 해당 사항을 고려하여 설치요

빛공해방지위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 4. 29(화). 14:30 ~ 17:00
신청내용	용두4구역 주택재개발 정비사업 아파트 신축공사 경관조명
신청기관	동대문구 도시디자인과-4784(2014.04.23)
심의번호	17 – 4(신규)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 권고사항을 재검토 하는 조건으로 조건부 동의함 - 권고사항 - 1. 보안등, 정원등, 수목 투사등 등기구의 광원의 효율이 낮으므로 고효율광원 교체 검토요

빛공해방지위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 4. 29(화). 14:30 ~ 17:00
신청내용	종로구 청진구역 제2,3지구 도시환경정비사업 경관조명
신청기관	종로구 도시디자인과-4951(2014.04.24)
심의번호	17 – 5(신규)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ◦ 해당안건 원안 동의함

빛공해방지위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 4. 29(화). 14:30 ~ 17:00
신청내용	2014 세계문화예술교육 주간 행사(미디어 파사드)
신청기관	중구 도시디자인과-6052(2014.04.28)
심의번호	17 – 6(신규)	심의결과	유 보
【 의결 내용 】 ◦ 서울시 미디어파사드 가이드라인을 준수한 최종컨텐츠 전체영상으로 심의신청이 요구되므로 “유 보” 의결함 - 권고사항 - 1. 시설물 해상도(픽셀)을 고려한 컨텐츠 제작 필요 2. 빠른 속도 변화 지양, 원색적 컬러사용 지양 3. 서울역 앞 서울스퀘어를 지나는 많은 통행자가 공감할 수 있는 공공성 있는 주제 및 영상들의 스토리 연계성을 고려하여 제작요망 4. 미디어파사드 상영가능 시간 서울특별시 빛공해 방지 및 도시조명관리 조례 제9조, 시행규칙 제7조 - 점소등시간 : 일몰 후 30분 이후에 점등, 소등23시 - 연출시간 : 시단당 10분이내 원칙 (위원회의 심의를 거쳐 조정가능)

붙임 : 1. 제7차 빛공해방지위원회심의 회의록 - 1부.

2. 심의의견서 – 1부.

3. 참석자 서명부 - 1부.

4. 심의도서 – 1부.  끝.