함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	방화대교 남단 저촉 상수도관 이설 요청에 대한 회신

1. 도시기반시설본부 토목부-6231(2014.04.01)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행하는『방화대교 남단 접속도로 건설공사』관련 저촉상수도관 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 상수도관 이설개요 : D100~D150㎜, L=196m

나. 회신내용

1) 우리사업소 시행 공사가능 여부 : ‘불가’

2) 사유 : 예산(수도사업특별회계)

3) 원인자부담 자체이설 추진

⇒ 이설시기와 방법 등에 대해서는 사전 우리수도사업소 협의.

끝.

	강서수도사업소장
주무관	김재엽		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	전결 05/01 이자원
협조자
시행	시설관리과-9242	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3995	/전송	3146-4039	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	대시민공개