다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	고양시장(생태하천과장)
(경유)
제목	수질오염물질배출부하량 할당 협의 (수색6재정비촉진구역 주택재개발 정비사업, 구산동 214-1 도시형생활주택 신축공사)

1. 은평구 도시계획과-4101(2014.4.24)호 및 은평구 건축과-12181(2014.4.30)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 수색6재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 및 구산동 214-1 도시형생활주택 신축공사에 대한 수질오염총량을 검토한 결과 아래와 같이 수질오염물질 배출부하량이 산정되어 점오염물질이 배출되는 지역의 관할 지자체인 귀시에 점오염물질 배출부하량 할당을 요청하오니 2014.4.25.(금)까지 회신해 주시기 바랍니다.

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점 한강I 난지	비점
수색6재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	한강I	2019	BOD	0.00	0.00 (-0.16)	0.00 (-0.92)
			T-P	0.000	0.000 (-0.016)	0.000 (-0.030)
구산동 214-1 도시형생활주택 신축공사	한강I	2014	BOD	0.09	0.05	0.04
			T-P	0.002	0.002	0.000 (0.001)

붙임 : 수질오염총량 검토서 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김성영		오염총량팀장	윤맹진		물관리정책과장	전결 05/01 배광환
협조자
시행	물관리정책과-6813	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 8층 물관리정책과	/
전화	02) 2133-3771	/전송	02) 2133-1041	/	kimseong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)