문서번호	정수과-1999
보존기간	년
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	05/01 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 4월30일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식			침지식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		2,263			2,430			1.110			2,165			3,215		0	1,386			1,794			1,724
1일		131	2,132		118	2,312	3,867	0	4,977		23	2,142		0	3,215		0	1,386		0	1,794		0	1,724	입고
2일		124	2,008		117	2,195		0	4,977		0	2,142		0	3,215		0	1,386		0	1,794		23	1,701
3일		117	1,891		137	2,058		57	4,920		0	2,142	4,367	0	7,582		0	1,386		0	1,794		0	1,701	입고
4일		81	1,810		110	1,948		16	4,904		0	2,142		10	7,572		0	1,386		86	1,708		0	1,701
5일		151	1,659		118	1,830		16	4,888		0	2,142		0	7,572		0	1,386		0	1,708		0	1,701
6일		129	1,530		137	1,693		16	4,872		0	2,142		0	7,572		0	1,386		0	1,708		0	1,701
7일		127	1,403		117	1,576		27	4,845		98	2,044		35	7,537		0	1,386		0	1,708		0	1,701
8일		128	1,275		118	1,458		12	4,833		62	1,982		145	7,392		0	1,386		0	1,708		0	1,701
9일		98	1,177		98	1,360		0	4,833		0	1,982		57	7,335		0	1,386		0	1,708		0	1,701
10일		117	1,060		117	1,243		8	4,825		0	1,982		63	7,272		0	1,386		84	1,624		0	1,701
11일	1,372	87	2,345	1,195	40	2,398		0	4,825		0	1,982		53	7,219		0	1,386		73	1,551		0	1,701	입고
12일		129	2,216		118	2,280		0	4,825		0	1,982		67	7,152		0	1,386		0	1,551		0	1,701
13일		127	2,089		117	2,163		0	4,825		0	1,982		57	7,095		0	1,386		0	1,551		0	1,701
14일		130	1,959		118	2,045		0	4,825		8	1,974		57	7,038		0	1,386		0	1,551		0	1,701
15일		108	1,851		117	1,928		223	4,602		0	1,974		127	6,911		0	1,386		54	1,497		0	1,701
16일		103	1,748		137	1,791		127	4,475		0	1,974		105	6,806		0	1,386		0	1,497		0	1,701
17일		87	1,661		118	1,673		0	4,475		0	1,974		131	6,675		0	1,386		207	1,290		0	1,701
18일		117	1,544		118	1,555		11	4,464		0	1,974		60	6,615		0	1,386		0	1,290		0	1,701
19일		98	1,446		117	1,438		0	4,464		0	1,974		57	6,558		0	1,386		0	1,290		0	1,701
20일		130	1,316		118	1,320		0	4,464		0	1,974		288	6,270		0	1,386		0	1,290		0	1,701
21일		86	1,230		117	1,203		0	4,464		7	1,967		157	6,113		0	1,386		0	1,290		0	1,701
22일		129	1,101		118	1,085		0	4,464		7	1,960		0	6,113		0	1,386		0	1,290		0	1,701
23일		88	1,013		118	967		0	4,464		0	1,960		0	6,113		0	1,386		0	1,290		0	1,701
24일		87	926		117	850		0	4,464		0	1,960		0	6,113		0	1,386		0	1,290		0	1,701
25일	1,454	47	2,333	1,705	98	2,457		0	4,464		0	1,960		0	6,113		0	1,386		158	1,132		0	1,701	입고
26일		129	2,204		118	2,339		0	4,464		0	1,960		0	6,113		0	1,386		0	1,132		0	1,701
27일		86	2,118		117	2,222		0	4,464		0	1,960		0	6,113		0	1,386		0	1,132		0	1,701
28일		120	1,998		118	2,104		16	4,448		0	1,960		0	6,113		0	1,386		0	1,132		0	1,701
29일		80	1,918		118	1,986		0	4,448		8	1,952		0	6,113		0	1,386		0	1,132		0	1,701
30일		90	1,828		117	1,869		10	4,438		8	1,944		0	6,113		0	1,386		55	1,077		0	1,701
계	2,826	3,261		2,900	3,461		3,867	539			221		4,367	1,469			0			717			23
누계

※4/22화 옥살산 1000kg, 중아황산나트륨 500kg 입고 및 소비