고압가스 수불부(4.30)

결재	주무관	정수과장
	김유선	05/01 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,096						15,590			21,128
4.01		544	15,552		0	0	233	233	15,357		493	20,635
4.02		563	14,989		0	0	236	236	15,121		248	20,387
4.03		490	14,499		0	0	229	229	14,892		0	20,387
4.04	5,400	536	19,363		0	0	223	223	14,669		0	20,387
4.05		452	18,911		0	0	214	214	14,455		0	20,387
4.06		408	18,503		0	0	213	213	14,242		0	20,387
4.07		515	17,988		0	0	234	234	14,008		0	20,387
4.08	5,400	572	22,816		0	0	238	238	13,770		0	20,387
4.09		566	22,250		0	0	241	241	13,529		0	20,387
4.10		580	21,670		0	0	260	260	13,269		0	20,387
4.11		578	21,092		0	0	261	261	13,008		845	19,542
4.12		525	20,567		0	0	268	268	12,740		1,614	17,928
4.13		462	20,105		0	0	241	241	12,499		1,576	16,352
4.14		516	19,589		0	0	264	264	12,235		2,593	13,759
4.15	5,400	583	24,406		0	0	292	292	11,943		3,066	10,693
4.16		523	23,883		0	0	267	267	11,676		2,731	7,962
4.17		543	23,340		0	0	278	278	11,398		2,240	5,722
4.18	5,400	585	28,155		0	0	284	284	11,114	19,000	1,544	23,178
4.19		542	27,613		0	0	259	259	10,855		1,073	22,105
4.20		494	27,119		0	0	250	250	10,605		1,003	21,102
4.21		465	26,654		0	0	260	260	10,345		1,039	20,063
4.22		493	26,161		0	0	270	270	10,075		563	19,500
4.23		450	25,711		0	0	284	284	9,791		893	18,607
4.24		422	25,289		0	0	268	268	9,523		1,172	17,435
4.25		382	24,907		0	0	262	262	9,261		1,578	15,857
4.26		409	24,498		0	0	263	263	8,998		1,766	14,091
4.27		350	24,148		0	0	232	232	8,766		1,417	12,674
4.28		420	23,728		0	0	264	264	8,502		1,357	11,317
4.29		484	23,244		0	0	268	268	8,234	19,000	1,349	28,968
4.30		586	22,658		0	0	282	282	7,952		640	28,328
합계	21,600	15,038					7,638	7,638		38,000	30,800