“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신자	한양대학병원 등 37개소 대표(소방안전관리자) 귀하
(경유)
제 목	긴급 자체점검(작동기능점검) 실시 안내

1. 평소 사업장 내 화재예방과 소방업무에 협조하여 주신데 대하여 감사를 드리며, 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「세월호」 침몰사고와 관련 주요 관리대상에 대하여 총체적인 안전점검을 실시하라는 대통령 및 국민총리 지시에 의거 관내 주요 다중이용시설 관계인의 안전의식 제고 및 실태조사를 위하여 다음과 같이 안내하오니 자체점검(작동기능점검)을 실시하시고, 그 결과를 2014. 5. 8(목)한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간 : 2014. 5. 1. ~ 5. 8.

나. 추진대상 : 37개소

다. 결과제출 : 점검결과 보고서를 인편 또는 팩스(02-458-0119)로 제출

① 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 별지 제21호서식

② 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별지 제2호서식

(광진소방서 홈페이지/민원안내/민원서식/소방안전관리업무/4.소방시설자체점검표)

☞ 2013. 11월 이후 작동기능점검을 기 실시한 대상의 경우 점검업체에 현재 시설의 이상유무를 확인받아 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 별지 제21호서식만 작성하여 제출

※ 작성기준일 : 2014. 5. 1 ~ 5. 8

붙임  소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 별지 제21호서식 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	신재석		검사지도팀장	서백호		예방과장	전결 05/01 문정명
협조자
시행	예방과-8435	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 능동 1~233 능동 18-39 광진소방서 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-3285	/전송	02-458-0119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	대시민공개