문서번호	여의도공원관리사무소-2843
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
안경식	이용원	05/01 박원근
협 조

-선유도공원 담쟁이길 -

LED 지중등기구 구매, 교체계획

2014. 05.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

선유도공원 담쟁이길 지중 등기구 구매, 교체계획

선유도공원 담쟁이길 지중등이 오랜 사용으로 누전 및 부점등이 발생하여 이를 교체하고 경관조명 유지관리에 만전을 기하고자 LED 등기구를 구매, 교체하고자 함.

시설현황

□ 담쟁이길 지중등 현황

- 수    량 : 24개

- 제    원 : Par 100W

- 설치년도 : 2002년

현장사진

야간 전경
주간 전경

문제점

□ 지중등이 노후되고 부점등이 많아 시민 교체수리 문의

□ 지중등의 절연불량 및 용량 과대

□ 습기로 인한 부식진행 및 누전발생으로 안전사고 우려

조치계획

□ 시설물이 노후되고 낡아 안전사고 우려되므로 긴급보수가 요망되어 전문업체에서 수의계약으로 구매

□ 구매수량 : LED 14W 24Set

□ 소요예산 : 4,910천원(등기구 구매비 3,960천원, 교체설치비 950천원)

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.