보   고   서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김재엽	최양주	05/01 이자원

	명에 의하여 지역담당 업무중 신축부지(사유지)내 저촉된 상수도관 이설요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 01.
복명자 : 시설7급 성명 : 김재엽

제목 : 상수도관 이설

1. 현 황

○ 관련근거 : 현장실정보고서 도우 100-19(2014.04.28)

○ 위    치 : 강서구 공항동 34-113 횡단굴착공사(개량-76)

○ 민원내용 : 사유지에 저촉된 상수도관 이설요청

2. 보고내용

○ 현재 건물신축 및 옥내포장중인 공항동 34-110호 토지내에 상수도관              (D=40㎜) 노출로 이설민원이 제기되어 분기점 굴착(100/40㎜) 및 개·폐          확인결과 GIS 도면과 달리 공항동 34-14외 2가구(34-117, 118호)에           급수중인 관로임.

○ 사유지에 저촉된 상수도관 이설코자 이설위치인 공항동 34-113호앞 도로를        확인굴착결과 GIS 도면과 달리 상수도관(D=50㎜)이 없으며 공항동 113호           인입급수관이 건물지하에 매설되어 있어 누수발생시 복구가 어려운 실정임

3. 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 민원해결 및 유지관리를 위해 도로관리청인 강서구청에     긴급 도로굴착 승인 요청코자 하며, 승인을 득한후 연간단가계약업체인        호용종합건설(주) 김익관에게 작업지시하고 추후 정산처리코자 합니다.

○ 공사개요 및 예상공사비

- 공사위치 : 강서구 공항동 34-113~34-117호

- 관경 및 연장 : D=20~50mm, L=110m(내부인입관 연결 포함)

- 예상공사비 : 10,000천원

따로붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.