	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 신설 설치 완료에 따른 현장확인(검수) 자체 계획

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무 가이드 재난대응편 15.□소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 강남수도사업소 급수운영과-8741(2014.4.28.)호 『2014년 소방용수시설 신설 설치 완료 통보 및 불가지역 재지정 요청』

다. 재난관리과-1047(2014.4.29.)호 『소방용수시설 신설 설치 완료에 따른 현장확인(검수) 자체 계획

2. 위와 관련하여 우리 안전센터에서는 소방용수시설 신설 설치 완료에 따른 현장확인(검수) 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 5. 1.

나. 부서별 설치현황

부서별 설치현황	역삼
계	3
지상식	0
지하식	3

다. 확인중점사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

라. 보고기한

1) 신설 소방용수시설 현장확인 : 2014. 5. 19.

2) 소방용수시설 신설예정지 : 2014. 5. 2.

3. 행정사항

가. 해당119안전센터장은 현지확인에 따른 안전사고 방지 등 직원교육을 실시하기 바라며,

나. 현장확인 후 119행정정보시스템(소방행정정보시스템) 입력자료 파악하여 향후 관리번호 지정 및 시달 후 소방용수시설 관리유지에 철저를 기하기 바랍니다.

붙임  1. 2014년 소화전 신설 및 보수 완료 내역(2013년 12월 현재) 1부

2. 소방용수시설 검수결과 보고서식 1부

3. 신설예정지(보고양식) 1부

4. 신설예정지 위치도 및 사진-JPG파일(보고양식) 1부.  끝.

★담당자	여원경		2팀장	김진옥		센터장	05/01 이정갑
협조자
시행	역삼119안전센터-2544	(		)	접수		(		)
우	135-928	서울특별시 강남구 역삼로 236 역삼119안전센터	/
전화		/전송	508-1193	/		/	대시민공개