투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도토목부장
(경유)
제 목	이동품질관리반 품질점검에 따른 조치결과 통보

1. 도시철도토목부-4551호(2014.4.24.)와 관련입니다.

2. 월드컵대교건설공사의 품질관리에 대한 현장점점시 지적된 사항에 대하여 조치하고 그 결과를 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 지적사항 및 조치결과

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	○월드컵대교 북단 말뚝시공 장비 및 자재운반 트럭등 공사용 중차량 하중에 의한 분류하수관로가 손상되지 않도록 작업시 구조물 보호방안 강구	분류하수관거 휨균열 검토완료	붙임자료
2	○월드컵대교 북단 분류하수관로 상부에 외부로부터 우수가 유입되어 제수되지 않도록 적절한 구배설치 요함	서울시설계변경자문회의(소위원회)제13차 지적사항으로 압축스티로폼 시공예정	사진#1 (시공예정)
3	○월드컵대교 주탑 주탑 우물통 주변에 선박 충돌방지를 위하여 공사용등부표 설치요함	현재 인천지방해양항만청과 협의중이며 실정보고 승인 후 시공예정	사진#2 (시공예정)
4	○북단 진입로 토사적치장 분진방지망 일부 훼손 되어 있으니 정비 요함	조치완료	사진#3 (완료)

봍  임 : 현황사진 및 검토내역 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김성권		토목총괄과장	김영수		토목부장	05/01 노우성
협조자
시행	토목부-8453	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사2동 3층(도시기반시설본부 토목부)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2547	/전송	02-3708-2599	/	sssggk@seoul.go.kr	/	대시민공개