문서번호	기전과-3077
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
신대중	이광만	05/01 최주용

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(1차)

『2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』 1차 작업지시분에

대한 공사가 완료되었기에 보고합니다.

□ 근 거

○ 기전과-2122호(2014.03.26.) 경관조명 유지보수공사(연) 제1차 작업지시

○ ㈜명광전력 명광#######12호(2014.04.) 제1차 작업완료 보고서 제출(제1차)

□ 작업완료 보고

○ 작업기간 : 2014. 03. 26. ~ 2014. 04. 25.

○ 도 급 자 : ㈜명광전력 조 정 복

○ 작업완료 내역

연번	위 치 (시설물명)	세부위치	규 격	수 량	비 고
1	성수대교		투광기 30조 교체(나트륨 70W)	30등	발생품 창고 반납
2	동호대교	철로 상부	투광기 램프교체	15등
		철로 상부	투광기 안정기교체	4등	발생품 창고 반납
		교각하류 7번	안정기 및 램프교체(나트륨 250W)	1등
			LED SMPS 교체	1개소
3	청담대교북단 (뚝섬유원지)		상부 LED바 교체(장비사용)	33개	발생품 창고 반납
			상부 LED바 세척(외부,장비사용)	400등
			투광기 세척(외부,장비사용)	35개
			형광등 세척(외부,장비사용)	10개

□ 특기사항 보고

○ 작업에 필요한 자재는 관급으로 지급하였고 발생품은 사업소 창고로 반납 받았으며,

○ 동호대교 철로상부(트러스) 작업은 야간작업으로 진행하였습니다.

따로붙임 : 1. 1차 작업완료 보고서 1부.

2. 작업완료 보고서 1부.

3. 작업완료사진 1부. 끝.