문서번호	정수과-874
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	05/02 오세영
협 조
	행정관리과장			이태일
	정수시설과장			박심근
	주무관			윤현진

2014년

염소가스 누출대비 합동 방재훈련 계획

2014. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년

염소가스 누출대비 합동 방재훈련 계획

정수장 염소가스 누출대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경 합동으로 방재훈련을 실시하여 위기관리 능력 향상 및 신속한 유관기관 협조체계를 유지하고자 함

Ⅰ			훈련 근거 및 목적

▣ 훈련근거

○ ‘14년 염소가스 안전관리 종합대책  구의운영과-233(2014.1.16.)

○ 『위기관리 대응 긴급 모의훈련 실시』 수질과-2783(2014.04.21)

▣ 목  적

○ 사태 수습능력 배양 및 일사 분란한 지휘체계 수립

○ 유관기관 및 단체와 공조체계 구축

○ 긴급 상황 발생시 시민의 소중한 생명과 재산피해 최소화 방안마련

Ⅱ			훈련 내용

▣ 개 요

○ 일 시 : 2014. 05. 08(목) 14:00 ~ 16:00

○ 장 소 : 광진구 광나루로 571번지(구의정수센터 염소실)

▣ 훈련참가 : 8개 기관 74명

구분	정수센터	군부대	광진구청 보 건 소	광 진 소방서	광 진 경찰서	가스안전공사 ㈜동방수기
인원	43명	10명	1명/ 3명	4명	10명	1명/ 2명
장비	공기호흡기 3개 방 독 면 34개 소석회살포기 2대 구급장비 등	제독차 1대	방송차 1대 구급차 1대	펌프차 1대	순찰차 1대	복구차 1대

○ 훈련진행

- 1단계 :  정수센터 자체 방재반에 의한 응급조치

상황전파 및 응급조치

- 2단계 :  지역 재난본부에 의한 통합방재

구청, 보건소, 소방서, 경찰서, 지역 군부대와 통합방재

- 3단계 :  군화학부대에 의한 정밀제독

가스제독, 오염농도 측정 및 시설경계

Ⅲ			행정사항

○ 훈련 참가기관 협조요청(‘14. 04. 28 기 통보)

○ 방송시설 및 참관석 등 설치

○ 훈련 참가자 교육시간 인정

첨부   1. 상황별 행동절차 1부.

2. 유관기관 세부 행동 1부.

3. 염소가스 방재반 편성표 1부.

4. 훈련 시나리오 1부.  끝.