함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울홍은초등학교장
(경유)
제목	학교 아리수음수대 수질검사 결과통보

1. 서울홍은초등학교-4837(2014.4.29.)호와 관련입니다.

2. 귀 교에 설치되어 사용하고 있는 본관2층 상담실 앞의 아리수음수대에 대하여 수질검사를 실시한 결과를 붙임과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수질검사결과

- 검사일시 : 2014. 4. 30

- 검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

구분	탁도	잔류염소	pH	철	구리	결과
기준	0.5NTU이하	4.0mg/L이하	5.8~8.5	0.3mg/L이하	1.0mg/L이하
결과	0.12	0.14	7.2	0.01	0.01	합격

끝.

	서부수도사업소장
주무관	류현선		수질팀장	조성관		행정지원과장	전결 05/02 강혜식
협조자
시행	행정지원과-11099	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	대시민공개