투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	부천시장(녹지과장)
(경유)
제목	시설물(범박터널) 점검 결과 통보

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 우리시에서 시행한 상반기 정기점검(범박터널 상부)시 범박터널의 상부 녹지공간(부천시 관리구간)에 체육시설 설치공사가 진행되고 있어 터널 상부의 체육시설 설치가  터널 유지관리부서와 협의 및 승인을 득하였는 지에 대하여 회신하여 주시고,

3. 협의 및 승인을 득하였다면, 체육시설 설치로 인하여 터널 박스 상부 슬라브 및 벽체 조인트 부분 누수 등이 발생이 예상되는바 , 누수발생 방지를 위한  배수시설 등 적절한 조치를 하여 터널 유지관리에 지장이 없도록  철저히 기하여  주시기 바랍니다.

4. 또한, 서울시 유지관리구간(40m) 상부에 체육시설 설치는 지양하여 주시기 바랍니다.

첨  부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	조정갑		시설보수과장	05/02 김권일
협조자
시행	시설보수과-3550	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동 67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2657-7975	/전송	02)2657-7970	/	wjdrkq6230@seoul.go.kr	/	대시민공개