함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-1279(2007.06.08)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
24-1	창동중학교	도봉구 방학로 32	본관 1층 인쇄실	철,납,아연,구리,색도	0.39	7.1
24-2	〃	〃	체육관 1층 예체능교육부	〃	0.52	7.2
24-3	〃	〃	신관 1층 화장실	〃	0.59	7.1
25-1	종현초등학교	노원구 하계2동 272-2	본관 1층 행정실	〃	0.78	7.2
25-2	〃	〃	체육관 1층 조리공작실	〃	0.34	7.2
26	수송초등학교	강북구 한천로 124길 14	본관 1층 행정실	〃	0.33	7.1
27	신상중학교	노원구 동일로 216길 42	본관 1층 행정실	〃	0.43	7.2

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	최동원		행정지원과장	05/02 정의석
협조자
시행	행정지원과-7965	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개