옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	05/02 유철민

	##### 외 1개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 5. 2
	보고자 : 주무관 이지혜

###########5월 1일

########################

3. 시료 채수자 : 주무관 이상일

4. 채취 시료수 : 총 3점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-76 (‘14.4.28)	#####	‘14.5.1 16:00	NB76-1	7.5	본관	1점
2014-77 (‘14.4.29)	#####	‘14.5.1 16:30	NB77-1	7.4	본관	1점
			NB77-2	7.4	정보관	1점

끝.