복 명 서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	代최태근	전결 05/02 문정명

대시민공개

	예방과-7448(2014.04.18.)호“시정보완사항통보(한국소아마비협회)”와 관련하여 시정명령대상에 대한 확인검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014년 5월 2일
복명자 : 소방위 김 윤 희 소방위 양 승 회

확       인       내       용

확인일시

2014년  5월  1일

건    명

시정명령대상 확인검사(한국소아마비협회)

내용

□대 상 명 : 옥내탱크저장소(제23-0309-871019호)

□대 표 자 : 협회장

□명령번호 : 예방과-7448(2014.04.18.)호 “시정보완사항통보(한국소아마비협회)”

□검사구분 : 시정명령에 따른 확인검사

시정명령내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
▶ 탱크실 내 조명등 점등요망	-위험물안전관리법제14조1항 및 동법 시행규칙제31조 -[별표7]옥내탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준	2014. 04.28.	완비

비  고

붙 임  현장확인 사진 1부.  끝.