다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	해빙기 안전사고 대비 도로조명시설물 관리실태 점검결과 통보

1. 도로관리과- 6871(2014.04.30.)호와 관련입니다.

2. 2014년 상반기 정기점검 및 해빙기 안전사고 대비 도로조명시설물 관리실태 점검을 실시한 결과를 붙임 내용과 같이 알려드리니, 경미한 지적사항은 즉시 보수 처리하시고,

3. 한국전기안전공사 법정 정기검사(안전점검)를 미실시한 자치구는 우기 전(6월말까지) 완료하여 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 기타 지적사항은 조속한 시일내에 조치완료(전·후 사진 첨부)하여 2014. 05.14(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 지적사항 조치결과 제출

○ 한국전기안전공사 법정 정기검사(안전점검) 실시(우기 전 6월말까지 완료)

- 안전점검 검사 지적사항 및 전·후 정비 결과 사진 첨부(25개 자치구)

○ 경미한 지적사항 정비결과(가로등 부·점등 및 기꽂이 탈락, 베이스카바 파손 등)

○ 지적사항 중 보수·보강이 필요한 사항은 조치계획 수립 후 우기 전 조치

붙임 :  2014년 해빙기 대비 도로조명시설물 관리실태 점검결과 보고 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(도로과장),서울특별시중구청장(도로시설과장),용산구청장(토목과장),성동구청장(토목과장),광진구청장(도로과장),동대문구청장(토목과장),중랑구청장(도로과장),성북구청장(도로시설과장),강북구청장(도로관리과장),도봉구청장(도로과장),노원구청장(토목과장),은평구청장(토목과장),마포구청장(토목과장),양천구청장(도로과장),강서구청장(도로과장),구로구청장(도로과장),영등포구청장(도로과장),동작구청장(도로관리과장),관악구청장(토목과장),서초구청장(토목과장),강남구청장(도로관리과장),송파구청장(도로과장),강동구청장(도로과장),서대문구청장(토목과장),금천구청장(도로과장)
★주무관	정방헌		도로조명팀장	양민수		도로관리과장	전결 05/02 최동필
협조자
시행	도로관리과-7015	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도시안전실 도로관리과 10층	/
전화	02-2133-8192	/전송	02-2133-0765	/	jbhkr2000@seoul.go.kr	/	대시민공개